## 目录
关于一次性使用静脉采血针、颅内药物洗脱支架洗系统、临时心脏起搏导线等医用耗材议价目录
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 用途
1 | 一次性使用静脉采血针 | 5.5# | 支 | 0.19 | 用于儿童静脉采血。
2 | 颅内药物洗脱支架洗系统 | 1.（直径2.25mm，长度15mm）（直径2.50mm，长度15mm）、2.（直径2.75mm，长度15mm） | 个 | 38000 | 用于颅内动脉粥样硬化性狭窄治疗。
3 | 临时心脏起搏导线 | 2-0（导线长＞60cm）、3-0（导线长＞60cm） | 根 | 110 | 心脏手术配套临时起搏器所需配件
4 | 超滤器 | 复合膜孔径5-100nm，过滤面积大于2.2平方米，最大超滤率≥1.2L/min，使用寿命≥90天 | 套 | 998 | 用于透析中清除血液中多余的水分，适用于金宝AK-96透析机。
5 | 集成式膜式氧合器 | （最大血流量7.0L/min，氧合器预充量260ml，贮血器容量4000ml，最小操作液面150ml） | 套 | 5000 | 用于体外循环手术支持,向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并贮存血液。
6 | 吸潮纸尖 | ISO标准型号30：长度30mm，锥度为0.02，蓝色；ISO标准型号25：长度30mm，锥度为0.04，红色。 | 盒 | 18 | 牙科根管治疗的辅助工具
7 | 同种异体骨修复材料 | 30mm（长）×3.5mm（宽）×3.5mm（宽） | 条 | 3000 | 用于骨折修复、关节融合、骨缺损骨修复等治疗。
8 | 同种异体骨修复材料 | 1g | 套 | 2600 | 用于骨折修复、关节融合、骨缺损骨修复等治疗。
9 | 铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（数字PCR法） | 24测试/盒 | 盒 | 2052 | 用于铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测。适用PCR扩增仪（厂家领航基因、型号AD3207）
10 | 数字PCR通用试剂盒 | 48测试/盒 | 盒 | 4104 | 用于目的基因的基因变异、拷贝数变异、及绝对定量。适用PCR扩增仪（厂家领航基因、型号AD3207）
11 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 25人份/盒 | 盒 | 35 | 用于检测测定血液中荚膜多糖抗原浓度。
12 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（化学发光法） | 12人份/盒（1人份/条×12条） | 盒 | 48 | 用于曲霉菌半乳甘露聚糖检测。适用全自动化学发光酶分析仪(厂家天津喜诺生物医药有限公司,型号 FACIS-I )
13 | 一次性使用内窥镜超声吸引活检针 | 21G、22G（适配内镜工作通道≥2.0mm的超声支气管镜，出针长度0-50mm，工作长度720mm-7500） | 个 | 1300 | 用于纵膈占位、纵膈及肺门肿大淋巴结的病灶穿刺病理活检，适用全数字内窥镜图像处理器（富士胶片（中国）投资有限公司，型号EP-6000）。
14 | 外周血栓抽吸导管 | 导管尺寸6F-10F，长度120-135cm，最大适配导丝≤0.038英寸 | 个 | 17000 | 用于各外周血管（包括动、静脉）的急性和亚急性血栓患者取栓治疗。
15 | 血管打孔器 | 打孔直径3.5mm、打孔直径4.0mm | 个 | 638 | 用于外科手术时在动脉/静脉血管壁上打一个圆形开口，以便后续血管移植/吻合等用。
16 | 血管打孔器附件冠脉刀 | 刃口角度15°、刃长7mm、刃口最大宽度2mm、刀柄长度160-180mm | 个 | 270 | 用于心脏搭桥中剥离血管周围游离的组织及切开冠状血管进行搭桥手术。

## 口腔耗材（23个品种）
口腔耗材一批（23个品种）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 控制价（元） | 用途 | 备注
1 | 正畸自锁托糟 | 标准型/高转矩/低转矩 | 付 | 640 | 正畸错合矫治 | 整体报价，不可拆分报价。
2 | 镍钛合金牙弓丝 （卵圆型） | 0.012 (上颌)、0.012（下颌）、0.014（上颌）、0.014（下颌）、0.016 (上颌)、0.016（下颌） | 袋 | 27 | 正畸错合矫治
3 | 镍钛合金牙弓丝 （卵圆型） | 0.016×0.022(上颌)、0.016×0.022(下颌)、0.018×0.025(上颌)、0.018×0.025(下颌)、0.019×0.025(下颌)、0.019×0.025(下颌) | 袋 | 44 | 正畸错合矫治
4 | 不锈钢方丝（卵圆型） | 0.016×0.022(上颌)、0.016×0.022(下颌)、0.018×0.025(上颌)、0.018×0.025(下颌)、0.019×0.025(下颌)、0.019×0.025(下颌) | 袋 | 45 | 正畸错合矫治
5 | 牙正畸结扎丝 | 0.2/0.25 | 卷 | 18 | 正畸错合矫治
6 | 正畸弹力圈 | 160型、220型、300型、280型 | 个 | 108 | 正畸错合矫治
7 | 正畸牵引圈 | 四分之一，八分之一，八分之三，十六分之三 | 包 | 7 | 正畸错合矫治
8 | 牙釉质粘合树脂 | 光固化型 | 盒 | 250 | 正畸错合矫治
9 | 舌侧扣 | 钮扣粘粘型 | 包 | 35 | 正畸错合矫治
10 | 游离牵引钩 | 右单钩型/左单钩型/通用型2.1mm | 袋 | 38 | 正畸错合矫治
11 | 自酸蚀粘接剂 | 5ml | 瓶 | 270 | 树脂充填粘接
12 | 聚合物基双固化树脂 | 8g | 支 | 350 | 纤维桩粘接
13 | 光固化树脂 | 4g A2/A3/A3.5 | 支 | 100 | 龋齿充填
14 | 流动树脂 | 3g A2/A3 | 支 | 119 | 龋齿充填
15 | 硅橡胶咬合检查材料 | 20g/盒 | 盒 | 85 | 全口义齿修复取膜
16 | 儿童牙冠 | 各种型号（10个/盒） | 盒 | 250 | 儿童预成冠修复
17 | 咬合纸 | 50微米 | 盒 | 20 | 调牙合
18 | 模型树脂 | 1.5mm 圆形/方形 | 包 | 80 | 临时冠修复
19 | 光固化临时冠桥树脂 | 12g | 支 | 160 | 临时冠修复
20 | 朗力I型消毒液CP | 20ml | 瓶 | 20 | 根管消毒
21 | 正畸支抗钉 | 1.6*10mm/1.6*8mm | 枚 | 300 | 正畸错合矫治
22 | 水枪头 | AWT03 | 支 | 0.5 | 口腔诊疗用
23 | 正畸托槽 | 标准MBT直丝弓托槽（金属网底）带钩 | 副 | 50.7 | 正畸错合矫治