## 新增医用耗材准入常规采购目录
主动脉带瓣管道、一次性使用组织闭合夹、双绒编织人造血管等医用耗材议价目录
序号 | 名称 | 规格 | 计价单位 | 控制单价（元） | 用途 | 备注
1 | 主动脉带瓣管道 | 内径：20-29mm | 个 | 20425 | 用于需更换的主动脉瓣和升主动脉
2 | 一次性使用组织闭合夹 | 夹闭范围：0.2mm-10mm，钛夹 | 个 | 10 | 用于外科手术中血管夹闭。适用在用：1.施钛钳(不带夹)，规格:TATL1201-20；2.施夹钳（不带夹）规格:TATL2200-20
3 | 双绒编织人造血管 | 直径：24-32mm，长度≥30cm | 根 | 15000 | 用于主动脉根部置换外科手术
4 | 一次性使用无菌注射针 | 出针长度0-2mm；针径最小35G | 盒 | 150 | 用于皮肤美容治疗
5 | 注射用交联透明质酸钠 | 0.5,ml-1.0ml/1支/盒 | 盒 | 1580 | 用于皮肤美容治疗
6 | 骨髓活检针 | （16G）针长65-100mm | 支 | 450 | 用于骨髓穿刺活检
7 | 宫颈癌基因甲基化检测试剂 | ≥12人份/盒 | 盒 | 205 | 用于宫颈癌检测
8 | 支气管封堵导管 | 球囊直径12-14mm，有效长度160cm，远端长度50-100mm | 套 | 2200 | 用于支气管临时封堵，内科治疗效果不理想的大咯血，内镜下止血所需耗材。
9 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 双筒，容量50-150ml，耐压350psi-1200psi，连接管长150-250cm；单筒，容量150ml，耐压350psi-1200psi，连接管长180-250cm | 套 | 双筒60元/套、单筒30元/套 | 用于增强CT\MR\DSA造影剂注射。双筒一次性使用高压造影注射器及附件适用Nemoto Kyorindo Co.,Ltd生产的造影剂注射装置（DUAL SHOT alpha7）、深圳市信冠机电有限公司生产的自动推注系统（Zeni th-Cll）、广州友沃医疗设备有限公司生产MRI造影剂注射装置（EVE）。单筒一次性使用高压造影注射器及附件适用美国拜耳公司生产的高压注射器（PPD22050507）、LLC/理博有限公司生产高压注射器（Angiomat lllumena）
10 | 颅内血栓抽吸导管 | 4F-8F，外径1.27-2.64mm，内径1.27-2.24mm，有效长度95-145cm | 条 | 9900 | 用于经皮穿刺脑血管腔内取栓术
11 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | ≥10人份/盒 | 人份 | 418 | 用于人类免疫缺陷病毒检测结，适用赛沛GX-XVI R2
12 | 血气分析仪试剂 | 详见附件凝血分析仪试剂耗材 | 详见附件 | 详见附件 | 凝血功能检测试剂、清洗剂、质控物等，适用迈瑞CX9000凝血分析仪。 | 整体报价，不可拆分报价
13 | 血细胞分析仪耗材 | 详见附件血细胞分析仪耗材 | 详见附件 | 详见附件 | 血细胞检测分析试剂、清洗剂、质控物等，适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪 | 整体报价，不可拆分报价
14 | 导引导管 | 直径6F,长度100cm，直径7F,长度100cm | 根 | 547 | 用于冠脉介入治疗
15 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 支架直径2.5-4.0mm；支架长度13-29mm；支架壁厚100-125μm，载药量4μg/mm。 | 条 | 14500 | 用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄。适用血管尺寸2.75-4.0mm的原发冠脉病变。
16 | 中医经络检测仪专用组合包 | 260mm*150mm | 包 | 9.3 | 用于中医经络检测，适用于中医经络检测仪（生产厂家通化海恩达高科技股份有限公司，JK-02A型）
17 | 临时心脏起搏导线 | 2-0（导线长＞60cm）、3-0（导线长＞60cm） | 根 | 110 | 心脏手术配套临时起搏器所需配件
18 | 同种异体骨修复材料 | 30mm（长）×3.5mm（宽）×3.5mm（宽） | 条 | 3000 | 用于骨折修复、关节融合、骨缺损骨修复等治疗。
19 | 同种异体骨修复材料 | 1g | 套 | 2600 | 用于骨折修复、关节融合、骨缺损骨修复等治疗。
20 | 血管打孔器 | 打孔直径3.5mm、打孔直径4.0mm | 个 | 638 | 用于外科手术时在动脉/静脉血管壁上打一个圆形开口，以便后续血管移植/吻合等用。适用于在用中国瑞克27-0101-18冠脉刀手术刀柄。
21 | 血管打孔器附件冠脉刀 | 刃口角度15°、刃长7mm、刃口最大宽度2mm、刀柄长度160-180mm | 个 | 270 | 用于心脏搭桥中剥离血管周围游离的组织及切开冠状血管进行搭桥手术。适用于在用中国瑞克27-0101-18冠脉刀手术刀柄。
22 | 曲霉菌半乳甘露聚糖检测试剂盒（化学发光法） | 12人份/盒（1人份/条×12条） | 盒 | 48 | 用于曲霉菌半乳甘露聚糖检测。适用全自动化学发光酶分析仪(厂家天津喜诺生物医药有限公司,型号 FACIS-I )
23 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | atm刻度的最小分度值≤1atm,psi刻度的最小分度值≤45psi | 套 | 260 | 于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。为一次性使用，与球囊扩张导管配合使用。
24 | 硅凝胶填充乳房植入体 | 各种规格 | 套 | 8500 | 用于小乳症、乳房缺陷的整形修复以及改性手术。

## 血细胞分析仪耗
血细胞分析仪试剂（整体报价，不可拆分报价）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 测试数 | 控制价（元） | 单人份单价（元） | 用途
1 | 血细胞分析用稀释液 DS DILUENT | 20L*1 DS | 盒 | 476 | 243.8 | 0.51218 | 血细胞检测分析稀释，适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
2 | 探头清洁液 | 50 mL×1 | 瓶 | / | 57.5 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪探头清洗
3 | 血细胞分析用溶血剂 | 4L*1 M-60 LD | 箱 | 2564 | 2078.76 | 0.81075 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
4 | 血细胞分析用稀释液 | 1 L×1 | 箱 | 641 | 742.35 | 1.1581 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
5 | 血细胞分析用溶血剂 | 4L*1 M-60 LN | 箱 | 2667 | 1269.03 | 0.47583 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
6 | 血细胞分析用溶血剂 | 1L*4 M-60 LH | 箱 | 7692 | 3115.04 | 0.40497 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
7 | 血细胞分析用染色液 | 48ml*1 M-60 FN | 盒 | 2400 | 4547.79 | 1.8949 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
8 | 血细胞分析用染色液 | 12 mL×1 | 盒 | 600 | 2673.45 | 4.4558 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
9 | 血细胞分析用染色液 | 48ml*1 M-60 FD | 盒 | 2400 | 2312.39 | 0.9635 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
10 | 血细胞分析用溶血剂 LC溶血剂 | 200 mL×1 | 盒 | 400 | 585 | 1.4625 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
11 | 血细胞分析用溶血剂 LC溶血剂 | 200 mL×4 | 箱 | 1600 | 2340 | 1.4625 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
12 | 常规血球 CRP乳胶试剂（C- Ⅱ）（中文/100人份*2） | 100人份*2 | 盒 | 200 | 1760 | 8.8 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
13 | 超敏血球 CRP乳胶试剂（C- Ⅱ）（中文/100人份*2） | 100人份*2 | 盒 | 200 | 1800 | 9 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
14 | 超敏血球 CRP乳胶试剂（C- Ⅱ）（中文/300人份*2） | 300人份*2 | 盒 | 600 | 5400 | 9 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
15 | 血球 SAA 乳胶试剂 | 100*2 | 盒 | 200 | 1800 | 9 | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
16 | 质控物 (高值/国内 4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒 | / | 2285 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
17 | 质控物 (中值/国内4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒 | / | 2285 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
18 | 质控物 (低值/国内4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒 | / | 2285 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
19 | 质控物 (高中低值各 2 支/国内4.5mL*6) | 高、中、低套装：4.5mL，每个浓度×2BC-6D | 盒 | / | 1345.13 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
20 | C-反应蛋白 (CRP)校准品 | 5×0.5 mL，校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平 | 盒 | / | 550 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
21 | 血球 SAA 校准品 | 0.5ml*5 | 盒 | / | 590 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
22 | 血球 SAA 质控 品 | 1.5ml*2 | 盒 | / | 590 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
23 | SC-CAL PLUS校准物(国内 3mL*2) | 3mL*2 | 盒 | / | 860 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
24 | CRP质控品（国内/I/II水平/1.5mlx6) | I/II水平 1.5ml×6 | 盒 | / | 2910 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
25 | BC-RET质控物(国内/高值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 盒 | / | 388 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
26 | BC-RET质控物(国内/中值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 盒 | / | 388 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
27 | BC-RET质控物(国内/低值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 盒 | / | 388 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪
28 | BC-RET质控物(高中低值各1支/国内4.5mL*3) | 4.5mL*3 | 盒 | / | 1220 | / | 适用迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪

## 全自动凝血分析仪配套试剂耗材表
全自动凝血分析仪配套试剂耗材（整体报价，不可拆分报价）
序号 | 产品名称 | 简称 | 规格 | 测试量 | 控制金额（元） | 单人份（元） | 用途 | 备注
1 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | PT | 4×200T | 800 | 880 | 1.1 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
2 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | APTT | 4×200T | 800 | 824 | 1.03 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
3 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | FIB | 4×200T，含1×1.0 mL FIB校准品 | 800 | 1496 | 1.87 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
4 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | TT | 4×200T | 800 | 884.96 | 1.1062 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
5 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） | DD | 3×100T | 300 | 5929.2 | 19.764 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
6 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法） | FDP | 3×100T | 300 | 3600 | 12 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
7 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）测定试剂盒（发色底物法） | AT Ⅲ | 4×50T，含1×1.0 mL AT Ⅲ校准品 | 200 | 2400 | 12 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
8 | 凝血分析用稀释液 | AF-15 | 4×20.0 mL | / | 612 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。 | 联杯，FIB、AT Ⅲ项目使用
9 | 凝血分析用稀释液 | DF-15 | 4×10.0 mL | / | 862 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。 | 联杯，D-Dimer、FDP项目使用
10 | 凝血仪清洗液 |  | 1×10.0 L | 1500 | 566.37 | 0.37758 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
11 | 凝血仪洗针液 |  | 4×20.0 mL | / | 510 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。 | 联杯
12 | 凝血反应杯 |  | 3000个/箱 | 3000 | 1800 | 0.6 | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
13 | 凝血质控品（水平1） |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
14 | 凝血质控品（水平2） |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
15 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(低值) |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
16 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(中值) |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
17 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(高值) |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
18 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(低值) |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
19 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(中值) |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
20 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(高值) |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
21 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平1） |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
22 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平2） |  | 10×1.0 mL | / | 980 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。
23 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 |  | 2×5×1.0 mL | / | 780 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。 | 2套，5水平/套
24 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 |  | 2×5×1.0 mL | / | 780 |  | 适用迈瑞CX9000凝血分析仪。 | 2套，5水平/套