## 目录
淋巴细胞培养基、可撕开导管鞘、载玻片等33个医用耗材议价目录
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 控制单价（元） | 用途及使用仪器生产厂家、型号 | 备注
1 | 淋巴细胞培养基 | 5-50ml/支，24-100支/盒 | 盒 | 1140 | 用于外周血淋巴细胞微核率检测。
2 | 可撕开导管鞘 | 内径2.2-3.0mm，外径2.4-3.3mm，长度140-250mm | 根 | 400 | 用于介入手术经皮穿刺建立体表到血管部的通道，辅助器械输送等。
3 | 载玻片 | 75mm×25mm×1.0-1.2mm，50片/盒，50盒/箱 | 盒 | 8 | 用于外周血淋巴细胞微核率检测。
4 | 一次性使用可视喉镜窥视片 | S（儿童型）长度90±5mm，宽度13±5mm，厚度≤5mm，角度≤20°，摄像头与镜片前端距离≤30mm；M（成人型）长度122±5mm，宽度16±5mm，厚度≤5mm，角度≤50°，摄像头与镜片前端距离≤45mm；L（成人大号型）长度155±5mm，宽度15±5mm，厚度≤5mm，角度≤50°，摄像头与镜片前端距离≤45mm | 片 | 92 | 适用因赛德思 视频喉镜，型号为： insighters is3。
5 | 口腔耗材一批（祥见附件） | 祥见附件 | 祥见附件 | 祥见附件 | 口腔科正畸、种植、修复、口外等业务发展需要 | 整体报价，不可拆分报价
6 | 人工生物心脏瓣膜 | 主动脉瓣尺寸19-25mm，有效瓣口面积1.0-2.4cm；二尖瓣尺寸23-33m³,有效瓣口面积2.0-2.6m³ | 套 | 30900 | 心脏瓣膜置换手术所需耗材。
7 | N末端B型钠尿原(GMT-proBNP）测定试剂(荧光免疫层析法) | 10-50人份/盒 | 份 | 60 | 用于急性心衰患者床边快速检测脑钠利肽。适用广州万孚生物技术股份有限公司生产的干式荧光免疫分析仪（型号:FS-205）。
8 | 医用激光光纤 | 铥激光/平头/0μm＜直径≤1000μm | 根 | 6500 | 适用我院，目前在用钬激光主机：科医人钬激光治疗机（Lumenis-60W型及powersuite-100W型
9 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | 铥激光/平头/0μm＜直径≤1000μm | 根 | 2000 | 适用我院，目前在用钬激光主机：科医人钬激光治疗机（Lumenis-60W型及powersuite-100W型
10 | 华支睾吸虫抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 48-96人份/盒 | 盒 | 816 | 专门对血清肝吸虫抗体检测快速筛查
11 | 血管打孔器 | 打孔直径3.5mm、打孔直径4.0mm | 个 | 638 | 用于外科手术时在动脉/静脉血管壁上打一个圆形开口，以便后续血管移植/吻合等用。适用于在用中国瑞克27-0101-18冠脉刀手术刀柄。
12 | 血管打孔器附件冠脉刀 | 刃口角度15°、刃长7mm、刃口最大宽度2mm、刀柄长度160-180mm | 个 | 270 | 用于心脏搭桥中剥离血管周围游离的组织及切开冠状血管进行搭桥手术。适用于在用中国瑞克27-0101-18冠脉刀手术刀柄。

## 口腔耗材一批
口腔耗材一批（22个）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 控制单价（元） | 用途及使用仪器生产厂家、型号
1 | 舌侧扣 | 直径6-8mm，直钩型，材质：金属，带链 | 包 | 30 | 牙齿正畸形治疗中的辅助装置
2 | 一次性口腔器械盒（外科) | 牙科镊×1、口镜×1、牙探针×1、口围×1、托盘×1、头枕巾×1、小隔离套×1、台面铺巾×1、医用棉球×5，200-500套/件 | 套 | 3.5 | 用于口腔外科手术中，提供无菌的外科手术操作，包括口镜、镊子、探针等，确保手术过程的无菌环境
3 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 针头0.5×38mm，容量：5ml | 支 | 0.45 | 用于口腔局部麻醉药物的注射，或口腔内小型病变治疗药物的精准给药，确保无菌操作；根管治疗、牙周治疗等
4 | 口腔材料注射头1 | 整长度：65-90mm；管外径：5-8mm；帽外径18.3mm-18.6mm（长款） | 个 | 0.25 | 配合注射器使用，用于口腔修复材料（如树脂、粘结剂）的精准注射和塑形，保证材料填充的准确性
5 | 口腔材料注射头2 | 整长度：30-80mm；管外径：4-8mm；帽外径13mm-18.6mm；弯头角度30-60°；尖端内径：0.5-1mm（小弯头） | 个 | 0.6
6 | 数字影像板保护卡 | 2号（25×30cm） | 片 | 0.6 | 适用设备：口腔影像板扫描仪； 型号：卡瓦科尔 COMPASS； 用途：用于口腔X线影像拍摄，可记录牙齿、牙槽骨、颌骨等口腔结构信息，为口腔疾病诊断提供影像依据
7 | 口腔科影像板 | KAVO，2号牙片（31×41mm） | 张 | 400 | 适用设备：口腔影像板扫描仪； 型号：卡瓦科尔 COMPASS； 用途：用于保护口腔数字影像板，防止影像板在使用和消毒过程中受到损坏，同时保持影像板清洁
8 | 光固化复合树脂 | 2.2-5g/支，色号：A2B、A3B | 支 | 188 | 用于牙齿缺损修复、龋齿充填、牙齿美容修复等，在光固化灯照射下快速固化，具有良好的美观性和耐磨性
9 | 一次性使用牙科冲洗针 | 针管长度：18-26mm；针尖直径：0.3-0.5mm，双侧开口 | 支 | 2.8 | 用于口腔内冲洗，如根管治疗中的根管冲洗、牙周治疗中的牙周袋冲洗，清除口腔内的污染物和残渣
10 | 机用根管锉（儿牙） | 根尖直径#16-#30，锥度0.04-0.08，长度19-25mm。 | 板 | 120 | 根管治疗-根管预备
11 | 复合树脂桩核材料 | 4-9g/支，配注射头 | 支 | 480 | 牙冠桩核修复将用于堆核
12 | 根管充填糊剂（sp） | 0.5-2g/支，配注射头 | 支 | 550 | 根管治疗-根管充填糊剂
13 | 光固化垫底材料 | 0.3-1g/支，配注射头 | 支 | 80 | 补牙垫底需
14 | 光固化流动性复合树脂 | BEAUTIFIL FLOW PLUS X 2.2g F03/F00 | 支 | 280 | 补牙需
15 | 自粘接树脂水门汀 | 8-10g/支 | 支 | 320 | 口腔修复-冠粘接
16 | 牙科用氢氟酸酸蚀剂 | 1.2-5mL/支，浓度5-9.5% | 支 | 60 | 口腔修复-冠预处理
17 | 纤维桩其配套用钻 | 钻头直径1.0-1.6mm，尾端直径1.1-1.9m，锥度2.85-5.72° | 盒 | 680 | 口腔修复-桩道预备
18 | 牙科抛光刷 | 直径：6-21mm，毛长：5.5-7.5mm，柄长约21.6-22.8mm，适用转速1000-12000转/分钟，平头 | 盒 | 100 | 牙面抛光
19 | 排龈线 | 直径0.4-0.5mm | 瓶 | 48 | 补牙、冠修复排龈用
20 | 橡皮障 | 长6cm，宽6cm，厚度：0.15-0.35mm | 盒 | 108 | 用于口腔治疗的安全保障
21 | 玻璃离子水门汀CX（粘结） | 粉15-45g+液8-25ml | 盒 | 530 | 补牙、垫底用
22 | 光固化复合树脂 | 2.2-5g/支，各色号，光固化深度1.0-1.5mm以上，扭曲强度≥80MPa，X射线阻射性，吸水值≤40μg/mm³、溶解值≤70.5μg/mm³。 | 支 | 36.5 | 用于美学补牙