## 主动脉带瓣管道、一次性使用组织闭合夹、双绒编织人造血管等医用耗
主动脉带瓣管道、一次性使用组织闭合夹、双绒编织人造血管等医用耗材询价信息公开公告
序号 | 名称 | 参考规格 | 计价单位 | 用途
1 | 主动脉带瓣管道 | 内径：21、23、25、27mm | 个 | 由主动脉机械心脏瓣瓣和人工血管两部分组成，用于需更换的主动脉瓣和升主动脉，用于主动脉夹层等急诊手术的开展。
2 | 一次性使用组织闭合夹 | 小号、中号钛夹 | 个 | 磁性钛金属夹，生物相容性和稳定性高，不支持细菌生长，不干扰术后MRI（核磁共振）检查，用于外科手术中血管夹闭。
3 | 双绒编织人造血管 | 直径（24-32mm）*长度30cm | 根 | 针对主动脉A型夹层性主动脉根部置换外科手术耗材
4 | 一次性使用无菌注射针 | 20支/盒 出针长度0-2mm；针径最小35G | 盒 | 水光针：用于皮肤美容治疗，水光针通过注射微小颗粒物质来改善皮肤质地和水分含量，以达到美白、去皱等效果。
5 | 注射用交联透明质酸钠 | 1.0ml，1支/盒 | 盒 | 用于皮肤美容治疗，通过将透明质酸作为主要成分，配合中、小分子的配比，以达到深层补水、提亮肤色、改善细纹和光滑肌肤的效果。
6 | 骨髓活检针 | 1.6（16G） | 支 | 用于骨髓穿刺活检
7 | 宫颈癌基因甲基化检测试剂 | 12人份/盒 | 盒 | 一种无创、精准的宫颈癌检测手段，对宫颈癌可以做到几乎100%检出，且不受人为因素影响，由仪器直接判读。适用于我院现有设备：
8 | 支气管封堵导管 | 球囊直径*有效长度 *远端长度14mm*160cm*50mm 12mm*160cm*100 | 套 | 用于内科治疗效果不理想的大咯血
9 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT:100ml*2 MR:50ml和100ml DSA:150ML | 套 | 由于增强CT\MR\DSA造影剂注射
10 | 颅内血栓抽吸导管 | 各规格 | 条 | 用于经皮穿刺脑血管腔内取栓术，规格齐全。
11 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 10人份/盒 | 人份 | 人类免疫缺陷病毒，能快速获得检测结果。可用于HIV-1感染、儿童早期HIV感染的辅助诊断、病程监控及抗病毒治疗效果评价。
12 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 开口超20mm | 把 | 内镜下大创面急性出血治疗，有20mm超大开口；适配我院现有消化内镜：
13 | 迈瑞血气分析仪试剂 | 附件1迈瑞凝血分析仪试剂耗材表. |  | 我院迈瑞CX9000凝血分析仪配套专机专用试剂检测试剂。
14 | 迈瑞血细胞分析仪耗材 | 附件1迈瑞凝血分析仪试剂耗材表. |  | 我院迈瑞BC-7500CS血细胞分析仪配套专机专用检测试剂
15 | 导引导管 | 直径6F,长度100cm，直径7F,长度100cm | 根 | 用于冠脉介入治疗；可同时处理左冠和右冠的病例。
16 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 各规格 | 条 | 用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生，适用血管尺寸2.75-4.0mm的原发冠脉病变。
17 | 中医经络检测仪专用组合包 | 260mm*150mm | 包 | 用于中医经络检测，适用于我院现有中医经络检测仪。

## 血细胞分析仪耗
血气分析仪试剂
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 测试数
1 | 血细胞分析用稀释液 DS DILUENT | 20 L×1 | 盒 | 476
2 | 探头清洁液 | 50 mL×1 | 瓶 | /
3 | 血细胞分析用溶血剂 | 4 L×1 | 箱 | 2564
4 | 血细胞分析用稀释液 | 1 L×1 | 箱 | 641
5 | 血细胞分析用溶血剂 | 4 L×1 | 箱 | 2667
6 | 血细胞分析用溶血剂 | 1 L×4 | 箱 | 7692
7 | 血细胞分析用染色液 | 48 mL×1 | 盒 | 2400
8 | 血细胞分析用染色液 | 12 mL×1 | 盒 | 600
9 | 血细胞分析用染色液 | 48 mL×1 | 盒 | 2400
10 | 血细胞分析用溶血剂 LC溶血剂 | 200 mL×1 | 盒 | 200
11 | 血细胞分析用溶血剂 LC溶血剂 | 200 mL×4 | 箱 | 800
12 | 常规血球 CRP乳胶试剂（C- Ⅱ）（中文/100人份*2） | 100人份*2 | 盒 | 200
13 | 超敏血球 CRP乳胶试剂（C- Ⅱ）（中文/100人份*2） | 100人份*2 | 盒 | 200
14 | 超敏血球 CRP乳胶试剂（C- Ⅱ）（中文/300人份*2） | 300人份*2 | 盒 | 600
15 | 血球 SAA 乳胶试剂 | 100*2 | 盒 | 200
16 | 质控物 (高值/国内 4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒
17 | 质控物 (中值/国内4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒
18 | 质控物 (低值/国内4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒
19 | 质控物 (高中低值各 2 支/国内4.5mL*6) | 4.5mL*6支/盒 | 盒
20 | C-反应蛋白 (CRP)校准品 | 5×0.5 mL，校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平 | 盒
21 | 血球 SAA 校准品 | 0.5ml*5 | 盒
22 | 血球 SAA 质控 品 | 1.5ml*2 | 盒
23 | SC-CAL PLUS校准物(国内 3mL*2) | 3mL*2 | 盒
24 | CRP质控品（国内/I/II水平/1.5mlx6) | I/II水平 1.5ml×6 | 盒
25 | BC-RET质控物(国内/高值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 盒
26 | BC-RET质控物(国内/中值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 盒
27 | BC-RET质控物(国内/低值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 盒
28 | BC-RET质控物(高中低值各1支/国内4.5mL*3) | 4.5mL*3 | 盒

## 全自动凝血分析仪配套试剂耗材表
全自动凝血分析仪配套试剂耗材表
序号 | 名称 | 简称 | 规格
1 | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（凝固法） | PT | 4×200T
2 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | APTT | 4×200T
3 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（凝固法） | FIB | 4×200T，含1×1.0 mL FIB校准品
4 | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（凝固法） | TT | 4×200T
5 | D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒（免疫比浊法） | DD | 3×100T
6 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）测定试剂盒（免疫比浊法） | FDP | 3×100T
7 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）测定试剂盒（发色底物法） | AT Ⅲ | 4×50T，含1×1.0 mL AT Ⅲ校准品
8 | 凝血分析用稀释液（型号：AF-15） | AF-15 | 4×20.0 mL
9 | 凝血分析用稀释液（型号：DF-15） | DF-15 | 4×10.0 mL
10 | 凝血仪清洗液 |  | 1×10.0 L
11 | 凝血仪洗针液 |  | 4×20.0 mL
12 | 凝血反应杯 |  | 3000个/箱
13 | 凝血质控品（水平1） |  | 10×1.0 mL
14 | 凝血质控品（水平2） |  | 10×1.0 mL
15 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(低值) |  | 10×1.0 mL
16 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(中值) |  | 10×1.0 mL
17 | D-二聚体(D-Dimer)质控品(高值) |  | 10×1.0 mL
18 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(低值) |  | 10×1.0 mL
19 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(中值) |  | 10×1.0 mL
20 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品(高值) |  | 10×1.0 mL
21 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平1） |  | 10×1.0 mL
22 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平2） |  | 10×1.0 mL
23 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 |  | 2×5×1.0 mL
24 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 |  | 2×5×1.0 mL