## 空调系统维保常用配件清单
空调维保常用配件及服务需求清单
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 备注
中央空调风冷机组配件清单
1 | 机组控制主板 | 定制 | 块
2 | 主机控制面板 | 定制 | 块
3 | 风扇电机 | 380V/50HZ | 台
4 | 轴流风扇 | 750x320mm | 个
5 | 板式换热器（壳管） | 制冷量：65KW | 台
6 | 板式换热器（壳管） | 制冷量：130KW | 台
7 | 电源变压器 | 220VAC/12VAC | 个
8 | 交流接触器 | 380V/50HZ | 个
9 | 过载保护器 | 380V/50HZ | 个
10 | 相序板 | BKC-05C-L | 个
11 | 温度传感器 | 10K | 条
12 | 压力传感器 | 定制 | 条
13 | 膨胀阀 | 定制 | 个
14 | 四通阀 | 定制 | 个
15 | 干燥过滤器 | 定制 | 个
16 | 风扇电机轴承 | 定制 | 个
17 | 高压开关 | 1.8-2.5MPA | 个
18 | 低压开关 | 0.15-0.3MPA | 个
19 | 空气开关 | 100A以下 | 个
变频多联空调机组常用配件清单
20 | 变频压缩机 | 20P以下型号 | 台
21 | 定频压缩机 | 20P以下型号 | 台
22 | 室外机变频板 | 380V、50HZ | 块
23 | 室外机滤波板 | 380V、50HZ | 块
24 | 室外机风机驱动器 | 380V、50HZ | 块
25 | 室外机主板 | 380V、50HZ | 块
26 | 室外机功率模块板 | 380V、50HZ | 块
27 | 交流接触器 | 380V/50HZ | 个
28 | 变压器 | 220V/50HZ | 个
29 | 排水泵 | 220V/50HZ | 个
30 | 浮子开关 | 220V/50HZ | 个
31 | 电源板 | 220V/50HZ | 块
32 | 内机主板 | 220V/50HZ | 块
33 | 电子膨胀阀 | 220V/50HZ | 块
34 | 高压开关 | 18-25 | 个
35 | 低压开关 | 1.5-3.0 | 个
36 | 四通阀 | / | 个
37 | 毛细管 | / | 米
38 | 电磁线圈 | 220V | 个
39 | 轴流风扇叶 | 602×178mm | 台
40 | 外机电机 | 380V、50HZ | 台
41 | 内机电机 | 220V\50HZ | 台
42 | 单向阀 | 变频多联空调机通用型号 | 个
43 | 油分离器 | 变频多联空调机通用型号 | 个
44 | 气液分离器 | 变频多联空调机通用型号 | 个
45 | 电容板 | 变频多联空调机通用型号 | 块
46 | 电抗器 | 变频多联空调机通用型号 | 个
47 | 压力传感器 | 变频多联空调机通用型号 | 个
48 | 温度传感器 | 变频多联空调机通用型号 | 条
49 | 内机面板 | 天花机各型号 | 个
中央空调各机组通用配件清单
50 | 冷媒 | R134a，13.6kg/瓶 | 瓶
51 | 冷媒 | R32，9.5kg/瓶 | 瓶
52 | 冷媒 | R22，22.7kg/瓶 | 瓶
53 | 冷媒 | R410，10kg/瓶 | 瓶
54 | 冷冻油 | RL32H，5L/桶 | 桶
55 | 冷冻油 | FS120R，20/桶 | 桶
56 | 冷冻油 | RL68H，5L/桶 | 桶
57 | 冷冻油 | 4GS，20L/桶 | 桶
58 | 冷冻油 | 320SZ，20L/桶 | 桶
59 | 涡旋压缩机 | 5匹-8匹 | 台
60 | 涡旋压缩机 | 9匹-12匹 | 台
61 | 涡旋压缩机 | 13匹-15匹 | 台
62 | 涡旋压缩机 | 20匹 | 台
63 | 压缩机加热带 |  | 台
64 | 干燥过滤器滤 | DML305FS | 个
65 | 干燥过滤器滤 | D-48 | 个
66 | 干燥过滤器滤 | EK165 | 个
67 | 干燥过滤器滤 | SJ-48A | 个
68 | 干燥过滤器滤 | EK-084S | 个
69 | 焊接铜球阀 | φ12-20 | 个
70 | 焊接铜球阀 | φ21-30 | 个
71 | 焊接铜球阀 | φ31-42 | 个
72 | 铜直接 | DN20-DN50 | 个
73 | 铜直接 | DN51-DN100 | 个
74 | 铜弯头 | DN20-DN50 | 个
75 | 铜弯头 | DN51-DN100 | 个
76 | 铜管 | DN20-DN50 | 个
77 | 铜管 | DN51-DN100 | 个
78 | 水流量开关 | DN20-DN32 | 个
79 | 相序保护器 | 380V/50HZ | 个
80 | 导热膏 | 适用于各机组，通用配件 | 支
81 | 压力安全阀 | 适用于各机组，通用配件 | 个
82 | 电控柜按钮开关 | 适用于各机组，通用配件 | 个
83 | 电源显示灯 | 适用于各机组，通用配件 | 个
风机盘管常用配件清单
84 | 液晶显示温控器 | HL108DAZ | 个
85 | 机械温控器 | SBT-01 | 个
86 | 电磁二通阀 | DN20 | 个
87 | 铜过滤器 | DN20 | 个
88 | 盘管电机 | 20W-60W | 个
89 | 盘管电机 | 61W-120W | 个
90 | 铜闸阀 | DN15-DN20 | 个
91 | 不锈钢玻纹管 | DN20-DN32 | 个
92 | 风机盘管电容 | 2-10uf | 个
93 | 风机盘管风轮 | 各型号，通用配件 | 个
94 | 风机盘管轴承 | 各型号，通用配件 | 个
95 | 不锈钢托水盘 | 各型号、定制 | 个
96 | 盘必洁杀菌片 | 适用于各机组，通用配件 | 片
风柜机常用配件清单
97 | 液晶显示温控器 | 现场型号 | 个
98 | 橡胶软接 | DN40以下，1.0MPA | 个
99 | 橡胶软接 | DN50，1.0MPA | 个
100 | 电动阀 | DN40以下，1.0MPA | 个
101 | 电动阀 | DN50，1.0MPA | 个
102 | 阀门 | DN40以下，1.0MPA | 个
103 | 阀门 | DN50，1.0MPA | 个
104 | 电机线圈维修 | 现场功率为准 | KW
105 | 电机更换 | 现场功率为准 | KW
106 | 电机轴承 | 各型号 | 个
107 | 电机风轮 | 各型号 | 个
108 | 交流接触器 | 380V/50HZ | 个
109 | 热过载保护器 | 380V/50HZ | 个
110 | 变频器 | 380V/50HZ | KW
111 | 皮带 | 各型号 | 条
水泵常用配件
112 | 循环水泵水封 | 适用于40KW以下 | 套
113 | 循环水泵轴承 | 适用于40KW以下 | 套
114 | 电机绕线圈维修 | 适用于40KW以下 | KW
115 | 循环水泵水泵轴套 | φ45-φ55 | 个
116 | 循环水泵叶轮 | Y160L-4 | 个
117 | 循环水泵扇叶 | Y-200-468 | 个
118 | 卡箍橡胶圈 | XGQT1-219-25 | 个
119 | 时间继电器 | 各型号，通用配件，现场型号为准 | 个
120 | 中间继电器 | 各型号，通用配件，现场型号为准 | 个
其他常用配件
121 | 橡胶软接 | DN32-DN40以下，1.0MPA | 个
122 | 橡胶软接 | DN50-DN65以下，1.0MPA | 个
123 | 橡胶软接 | DN80-DN100，1.0MPA | 个
124 | 橡胶软接 | DN125-DN150，1.0MPA | 个
125 | 橡胶软接 | DN200，1.0MPA | 个
126 | 橡胶软接 | DN250，1.0MPA | 个
127 | 橡胶软接 | DN300，1.0MPA | 个
128 | 涡轮蝶阀 | DN50-DN65以下，1.0MPA | 个
129 | 涡轮蝶阀 | DN80-DN100，1.0MPA | 个
130 | 涡轮蝶阀 | DN125-DN150，1.0MPA | 个
131 | 涡轮蝶阀 | DN200，1.0MPA | 个
132 | 涡轮蝶阀 | DN250，1.0MPA | 个
133 | 涡轮蝶阀 | DN300，1.0MPA | 个
134 | 止回阀 | DN50-DN65以下，1.0MPA | 个
135 | 止回阀 | DN80-DN100，1.0MPA | 个
136 | 止回阀 | DN125-DN150，1.0MPA | 个
137 | 止回阀 | DN200，1.0MPA | 个
138 | 止回阀 | DN250，1.0MPA | 个
139 | Y型过滤器 | DN32-DN40以下，1.0MPA | 个
140 | Y型过滤器 | DN50-DN65以下，1.0MPA | 个
141 | Y型过滤器 | DN80-DN100，1.0MPA | 个
142 | Y型过滤器 | DN125-DN150，1.0MPA | 个
143 | Y型过滤器 | DN200，1.0MPA | 个
144 | Y型过滤器 | DN250，1.0MPA | 个
145 | 橡塑保温管 | DN20-DN32，B1级2CM厚 | 米
146 | 橡塑保温管 | DN40-DN50，B1级2CM厚 | 米
147 | 橡塑保温管 | DN65-DN80，B1级2CM厚 | 米
148 | 橡塑保温管 | DN100-DN125，B1级2CM厚 | 米
149 | 橡塑保温管 | DN150-DN200，B1级2CM厚 | 米
150 | 水管道压力表 | DN20，1.0MPA | 个
151 | 水管道温度计 | DN20，1.0MPA | 个
152 | 自动排气阀 | DN20 | 个
153 | PVC排水管 | DN25-DN32，1.0MPA | 米
154 | PVC排水管 | DN40-DN50，1.0MPA | 米
155 | 镀锌钢管 | DN40以下，1.0MPA | 米
156 | 镀锌钢管 | DN50-DN65以下，1.0MPA | 米
157 | 镀锌钢管 | DN80-DN100，1.0MPA | 米
158 | 镀锌钢管 | DN125-DN150，1.0MPA | 米
159 | 镀锌钢管 | DN200，1.0MPA | 米
160 | 镀锌钢管 | DN250，1.0MPA | 米
161 | 酚醛铝箔复合板 | 3M*1.2M*0.02M | 平方
162 | 橡塑保温棉 | B1级2CM厚 | 平方
163 | 橡塑保温棉 | B1级3CM厚 | 平方
164 | 橡塑保温棉胶水 | 10KG/桶 | 桶
165 | 电源线 | 4*2.5平方 | 米
166 | 信号线 | 6*0.75mm | 米
167 | 防锈油漆 | 20KG | 桶
168 | 油漆稀剂 | 8KG | 桶
169 | 氮气 | 40L/瓶 | 瓶
170 | 氧气 | 40L/瓶 | 瓶
171 | 乙炔 | 20L/瓶 | 瓶
172 | 银焊条 | 20CM | 条
173 | 电阻 | 180欧姆 | 个
174 | 大修人工费 | 8小时/人天 | 人工
分体空调常用配件及其他服务
175 | 压缩机 | 1P | 台
176 | 压缩机 | 1.5P | 台
177 | 压缩机 | 2P | 台
178 | 压缩机 | 3P | 台
179 | 压缩机 | 5P | 台
180 | 空调室内接收板 | 1-2P | 块
181 | 空调室内接收板 | 3P-5P | 块
182 | 空调内机电机 | 1P-1.5P | 台
183 | 空调内机电机 | 2P | 台
184 | 空调内机电机 | 3P | 台
185 | 空调内机电机 | 5P | 台
186 | 空调外机电机 | 1P-1.5P | 台
187 | 空调外机电机 | 2P | 台
188 | 空调外机电机 | 3P | 台
189 | 空调外机电机 | 5P | 台
190 | 内机电路板 | 1P-1.5P | 台
191 | 内机电路板 | 2P | 台
192 | 内机电路板 | 3P | 台
193 | 内机电路板 | 5P | 台
194 | 外机变频电路板 | 1P-1.5P | 台
195 | 外机变频电路板 | 2P | 台
196 | 外机变频电路板 | 3P | 台
197 | 外机变频电路板 | 5P | 台
198 | 内机控制面板 | 2匹、3匹 | 块
199 | 内机控制面板 | 5匹 | 块
200 | 四通阀 | 1P-1.5P | 台
201 | 四通阀 | 2P | 台
202 | 四通阀 | 3P | 台
203 | 四通阀 | 5P | 台
204 | 四通阀电磁阀线圈 | AC 220V | 个
205 | 管温、室温传感器 | 5K-25K | 个
206 | 管温、室温传感器 | 50K | 个
207 | 低压保护开关 | H0.2P2O断开 | 个
208 | 高压保护开关 | H20P2断开 | 个
209 | 电容 | 2UF-15UF | 个
210 | 电容 | 25-50UF | 个
211 | 电容 | 70UF | 个
212 | 紫铜管 | DN6 | 米
213 | 紫铜管 | DN10 | 米
214 | 紫铜管 | DN12 | 米
215 | 紫铜管 | DN16 | 米
216 | 紫铜管 | DN19 | 米
217 | 紫铜管 | DN25 | 米
218 | 紫铜管 | DN28 | 米
219 | 紫铜管 | DN32 | 米
220 | 电磁阀 | AC220V | 个
221 | 空调摆叶 | 1-5匹 | 个
222 | 步进电机 | 1-5匹 | 个
223 | 内机滤网 | 1-5匹 | 个
224 | 内机滤网 | 1-5匹 | 个
225 | 内机风轮 | 1P-1.5P | 个
226 | 内机风轮 | 2P | 个
227 | 内机风轮 | 3P | 个
228 | 内机风轮 | 5P | 个
229 | 外机低压阀 | 1-5P | 个
230 | 外机高压球阀 | 1-5P | 个
231 | 空调电子膨胀阀 | 通用型 | 个
232 | 保温棉套管 | DN6-DN10 | 米
233 | 保温棉套管 | DN12-DN19 | 米
234 | 挡风板 | 长：60CM | 个
235 | 储液罐 | 1.5-3P | 个
236 | 储液罐 | 5P | 个
237 | 膨胀钉 | φ10 | 个
238 | 机脚螺栓 | M10 | 套
239 | 交流接触器 | 220V、50HZ | 个
240 | 交流接触器 | 380V、50HZ | 个
241 | 变压器 | 220V、50HZ | 个
242 | 遥控器 | 通用型 | 个
243 | 顶针阀（分体空调用） | 通用型 | 个
244 | 发泡剂 | 500L | 瓶
245 | 空调不锈钢架 | 1P-2P | 个
246 | 空调不锈钢架 | 3P-5P | 个
247 | 涤尘清洗剂 | 5L/瓶 | L
248 | 拆、装分体空调 | 1P、1.5P | 套
249 | 拆、装分体空调 | 2P | 套
250 | 拆、装分体空调 | 3P | 套
251 | 拆、装分体空调 | 5P | 套
252 | 拆、装分体空调 | 10P | 套
253 | 拆、装分体空调 | 20P | 套
254 | 分体空调墙洞 | φ25-φ50 | 个
255 | 分体空调墙洞 | φ75-φ110 | 个
256 | 加雪种R22 | 1-1.5匹 | 个
257 | 加雪种R23 | 2匹 | 个
258 | 加雪种R24 | 3匹 | 个
259 | 加雪种R22 | 5匹 | 个
260 | 更换冷凝器 | 1-1.5匹 | 个
261 | 更换冷凝器 | 2匹 | 个
262 | 更换冷凝器 | 3匹 | 个
263 | 更换冷凝器 | 5匹 | 个
264 | 遥控器 | 1-1.5匹 | 个
265 | 遥控器 | 2匹 | 个
266 | 遥控器 | 3匹 | 个
267 | 遥控器 | 5匹 | 个
268 | 温度传感器 | 1-1.5匹 | 个
269 | 温度传感器 | 2匹 | 个
270 | 温度传感器 | 3匹 | 个
271 | 温度传感器 | 5匹 | 个
272 | 更换毛细管 | 1-1.5匹 | 米
273 | 更换毛细管 | 2匹 | 米
274 | 更换毛细管 | 3匹 | 米
275 | 更换毛细管 | 5匹 | 米
276 | 更换内机贯流风叶 | 1-1.5匹 | 个
277 | 更换内机贯流风叶 | 2匹 | 个
278 | 更换内机贯流风叶 | 3匹 | 个
279 | 更换内机贯流风叶 | 5匹 | 个
280 | 更换外机风叶 | 1-1.5匹 | 个
281 | 更换外机风叶 | 2匹 | 个
282 | 更换外机风叶 | 3匹 | 个
283 | 更换外机风叶 | 5匹 | 个
284 | 更换接收板 | 1-1.5匹 | 块
285 | 更换接收板 | 2匹 | 块
286 | 更换接收板 | 3匹 | 块
287 | 更换接收板 | 5匹 | 块
288 | 压缩机电容 | 1-1.5匹 | 个
289 | 压缩机电容 | 2匹 | 个
290 | 压缩机电容 | 3匹 | 个
291 | 压缩机电容 | 5匹 | 个
292 | 风机电容 | 1-1.5匹 | 个
293 | 风机电容 | 2匹 | 个
294 | 风机电容 | 3匹 | 个
295 | 风机电容 | 5匹 | 个
296 | 交流接触器 | 1-1.5匹 | 个
297 | 交流接触器 | 2匹 | 个
298 | 交流接触器 | 3匹 | 个
299 | 交流接触器 | 5匹 | 个
300 | 更换变压器 | 1-1.5匹 | 个
301 | 更换变压器 | 2匹 | 个
302 | 更换变压器 | 3匹 | 个
303 | 更换变压器 | 5匹 | 个
304 | 更换相序保护器 | 1-1.5匹 | 个
305 | 更换相序保护器 | 2匹 | 个
306 | 更换相序保护器 | 3匹 | 个
307 | 更换相序保护器 | 5匹 | 个
308 | 更换排水管维修漏水 | 1-1.5匹 | 米
309 | 更换排水管维修漏水 | 2匹 | 米
310 | 更换排水管维修漏水 | 3匹 | 米
311 | 更换排水管维修漏水 | 5匹 | 米
312 | 空调线路板检修 | 1-1.5匹 | 块
313 | 空调线路板检修 | 2匹 | 块
314 | 空调线路板检修 | 3匹 | 块
315 | 空调线路板检修 | 5匹 | 块
316 | 拆装内机蒸发器深度清洗 | 1-1.5匹 | 套
317 | 拆装内机蒸发器深度清洗 | 2匹 | 套
318 | 拆装内机蒸发器深度清洗 | 3匹 | 套
319 | 拆装内机蒸发器深度清洗 | 5匹 | 套
320 | 空调加长铜管 | 1-1.5匹 | 米
321 | 空调加长铜管 | 2匹 | 米
322 | 空调加长铜管 | 3匹 | 米
323 | 空调加长铜管 | 5匹 | 米
324 | 维修老鼠咬线 | 1-1.5匹 | 套
325 | 维修老鼠咬线 | 2匹 | 套
326 | 维修老鼠咬线 | 3匹 | 套
327 | 维修老鼠咬线 | 5匹 | 套
328 | 更换扫风电机 | 1-1.5匹 | 台
329 | 更换扫风电机 | 2匹 | 台
330 | 更换扫风电机 | 3匹 | 台
331 | 更换扫风电机 | 5匹 | 台
332 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 1-1.5匹 | 台
333 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 2匹 | 台
334 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 3匹 | 台
335 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 5匹 | 台
336 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 1-1.5匹 | 台
337 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 2匹 | 台
338 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 3匹 | 台
339 | 风管式空调更换室内风扇电机 | 5匹 | 台
340 | 更换连接管螺母 | 1-1.5匹 | 个
341 | 更换连接管螺母 | 2匹 | 个
342 | 更换连接管螺母 | 3匹 | 个
343 | 更换连接管螺母 | 5匹 | 个
344 | 上门服务费 | 1-1.5匹 | 套
345 | 上门服务费 | 2匹 | 套
346 | 上门服务费 | 3匹 | 套
347 | 上门服务费 | 5匹 | 套
348 | 批量清洗过滤网 | 1-1.5匹 | 个
349 | 批量清洗过滤网 | 2匹 | 个
350 | 批量清洗过滤网 | 3匹 | 个
351 | 批量清洗过滤网 | 5匹 | 台
352 | 三通阀 | 1-1.5匹 | 台
353 | 三通阀 | 2匹 | 台
354 | 三通阀 | 3匹 | 台
355 | 三通阀 | 5匹 | 台
356 | 二通阀 | 1-1.5匹 | 台
357 | 二通阀 | 2匹 | 台
358 | 二通阀 | 3匹 | 台
359 | 二通阀 | 5匹 | 台
360 | 单拆1.5匹空调机 | 1-1.5匹 | 台
361 | 单装1.5匹空调机 | 1-1.5匹 | 台
362 | 单拆3匹空调 | 3匹 | 套
363 | 单装3匹空调 | 3匹 | 套
364 | 高空作业费 | 1-1.5匹 | 套
365 | 高空作业费 | 2匹 | 套
366 | 高空作业费 | 3匹 | 套
367 | 高空作业费 | 5匹 | 套
368 | 铜管 | 1-1.5匹 | 米
369 | 铜管 | 2匹 | 米
370 | 铜管 | 3匹 | 米
371 | 铜管 | 5匹 | 米
372 | 不锈钢钢架 | 1-1.5匹 | 米
373 | 不锈钢钢架 | 2匹 | 米
374 | 不锈钢钢架 | 3匹 | 米
375 | 不锈钢钢架 | 5匹 | 米
376 | 空调软排水管 | 1-1.5匹 | 米
377 | 空调软排水管 | 2匹 | 米
378 | 空调软排水管 | 3匹 | 米
379 | 空调软排水管 | 5匹 | 米
380 | 铁架 | 1-1.5匹 | 个
381 | 铁架 | 2匹 | 个
382 | 铁架 | 3匹 | 个
383 | 铁架 | 5匹 | 个
384 | 内外机连接线 | 1-1.5匹 | 米
385 | 内外机连接线 | 2匹 | 米
386 | 内外机连接线 | 3匹 | 米
387 | 内外机连接线 | 5匹 | 米
388 | 更换截止阀 | 1-1.5匹 | 套
389 | 更换截止阀 | 2匹 | 套
390 | 更换截止阀 | 3匹 | 套
391 | 更换截止阀 | 5匹 | 套
392 | 风管机、天花机 |  | 套
393 | 压缩机 | 1-1.5匹 | 套
394 | 压缩机 | 2匹 | 套
395 | 压缩机 | 3匹 | 套
396 | 压缩机 | 5匹 | 套
397 | 电容 | 1-1.5匹 | 个
398 | 电容 | 2匹 | 个
399 | 电容 | 3匹 | 个
400 | 电容 | 5匹 | 个
401 | 电控板 | 1-1.5匹 | 块
402 | 电控板 | 2匹 | 块
403 | 电控板 | 3匹 | 块
404 | 电控板 | 5匹 | 块
405 | 四通阀 | 1-1.5匹 | 块
406 | 四通阀 | 2匹 | 块
407 | 四通阀 | 3匹 | 块
408 | 四通阀 | 5匹 | 块
409 | 风扇电机 | 1-1.5匹 | 台
410 | 风扇电机 | 2匹 | 台
411 | 风扇电机 | 3匹 | 台
412 | 风扇电机 | 5匹 | 台
413 | 三通阀 | 1-1.5匹 | 块
414 | 三通阀 | 2匹 | 块
415 | 三通阀 | 3匹 | 块
416 | 三通阀 | 5匹 | 块
417 | 二通阀 | 1-1.5匹 | 块
418 | 二通阀 | 2匹 | 块
419 | 二通阀 | 3匹 | 块
420 | 二通阀 | 5匹 | 块
421 | 电路板 | 1-1.5匹 | 块
422 | 电路板 | 2匹 | 块
423 | 电路板 | 3匹 | 块
424 | 电路板 | 5匹 | 块
425 | 风轮 | 1-1.5匹 | 个
426 | 风轮 | 2匹 | 个
427 | 风轮 | 3匹 | 个
428 | 风轮 | 5匹 | 个
429 | 加雪种R22 | 1-1.5匹 | 个
430 | 加雪种R23 | 2匹 | 个
431 | 加雪种R24 | 3匹 | 个
432 | 加雪种R25 | 5匹 | 个
433 | 遥控器/线控器 | 1-1.5匹 | 个
434 | 遥控器/线控器 | 2匹 | 个
435 | 遥控器/线控器 | 3匹 | 个
436 | 遥控器/线控器 | 5匹 | 个
437 | 拆装风管机费 | 1-1.5匹 | 套
438 | 拆装风管机费 | 2匹 | 套
439 | 拆装风管机费 | 3匹 | 套
440 | 拆装风管机费 | 5匹 | 套
441 | 高空作业费 | 1-1.5匹 | 套
442 | 高空作业费 | 2匹 | 套
443 | 高空作业费 | 3匹 | 套
444 | 高空作业费 | 5匹 | 套
445 | 铜管 | 1-1.5匹 | 米
446 | 铜管 | 2匹 | 米
447 | 铜管 | 3匹 | 米
448 | 铜管 | 5匹 | 米
449 | 空调软排水管 | 1-1.5匹 | 米
450 | 空调软排水管 | 2匹 | 米
451 | 空调软排水管 | 3匹 | 米
452 | 空调软排水管 | 5匹 | 米
453 | 冷凝器 | 1-1.5匹 | 个
454 | 冷凝器 | 2匹 | 个
455 | 冷凝器 | 3匹 | 个
456 | 冷凝器 | 5匹 | 个
457 | 蒸发器 | 1-1.5匹 | 个
458 | 蒸发器 | 2匹 | 个
459 | 蒸发器 | 3匹 | 个
460 | 蒸发器 | 5匹 | 个
461 | 送风口 | 1-1.5匹 | 个
462 | 送风口 | 2匹 | 个
463 | 送风口 | 3匹 | 个
464 | 送风口 | 5匹 | 个
465 | 回风口 | 1-1.5匹 | 个
466 | 回风口 | 2匹 | 个
467 | 回风口 | 3匹 | 个
468 | 回风口 | 5匹 | 个
469 | 活动板房孔 |  | 个
470 | 砖孔 |  | 个
471 | 混凝土 |  | 个
472 | 玻璃孔 |  | 个
473 | 多联机 |  | 台
474 | 变频压缩机 |  | 台
475 | 变频模块 |  | 块
476 | 整流桥堆 |  | 个
477 | 外机电源板 |  | 块
478 | 外机主控板 |  | 块
479 | 外机风扇电机 |  | 台
480 | 交流接触器 |  | 个
481 | 电磁阀 |  | 个
482 | 传感器 |  | 个
483 | 压力传感器 |  | 个
484 | 外机风扇叶 |  | 个
485 | R410冷媒 |  | 个
486 | 冷凝器 |  | 个
487 | 四通阀 |  | 个
488 | 水机系统及净化空调系统
489 | 变频压缩机 |  | 台
490 | 主板 |  | 块
491 | 温度传感器 |  | 个
492 | 四通阀 |  | 个
493 | 膨胀阀 |  | 个
494 | 风扇电机 |  | 台
495 | 电磁阀 |  | 个
496 | 高压开关 |  | 个
497 | 低压开关 |  | 个
498 | 压力传感器 |  | 个
499 | 接触器 |  | 个
500 | 过载保护器 |  | 个
501 | 相序保护器 |  | 个
502 | 板式换热器（壳管） |  | 个
503 | 变压器 |  | 个
504 | 控制器 |  | 个
505 | 油加热条 |  | 个
506 | 风盘电机 |  | 台
507 | 风盘风轮 |  | 个
508 | 线控器 |  | 个
509 | 电磁阀 |  | 个
510 | 闸阀 |  | 个
511 | 不锈钢软管 |  | 米
512 | 电动二通阀 |  | 个
513 | 蝶阀 |  | 个
514 | Y型过滤器 |  | 个
515 | 橡塑软接 |  | 个
516 | 单向阀 |  | 个
517 | 水泵轴承 |  | 个
518 | 水泵电机 |  | 台
519 | 风柜电机 |  | 台
520 | 风柜风轮 |  | 个
521 | 电容 |  | 个
522 | 送风口 |  | 个
523 | 回风口 |  | 个
524 | 高效过滤器 |  | 个
525 | 初效过滤器 |  | 个
526 | 净化控制板 |  | 块
527 | 风阀 |  | 个
528 | DN25PVC排水管 |  | 米