## Sheet0
一次性使用有创压力传感器、动脉血气针、载玻片等10个医用耗材议价比选目录
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 规格 | 用途 | 备注
1 | 一次性使用有创压力传感器 | 个 | 70 | 各种规格 | 用于将血管内的物理压力实时转换为电信号，从而实现对患者动脉压、中心静脉压等关键血流动力学指标的连续、精准监测。在心脏手术、神经外科手术或大血管手术中，实时监测麻醉及手术操作对患者循环系统的影响。注：适用在用仪器的雅培接口。
2 | 一次性使用人体动脉血样采集器 | 支 | 5 | ≥3ml（针筒内壁含有50u锂锌平衡肝素），穿刺针约0.7mm*25mm | 主要用于临床动脉血样的采集
3 | 载玻片 | 盒 | 6.6 | 1-1.2mm磨砂片 | 用于‌承载和固定生物样本‌
4 | 一次性使用三腔双囊胃管 | 支 | 230 | 直径≥6mm | 用于治疗消化道急性出血、胃肠减压、给药、营养支持
5 | 一次性使用口垫 | 个 | 0.65 | 1.小号(长5.2-7.0cm，宽1.3-4.5cm，厚0.5-1.5mm，可承受20-50N的压力)2.中号(长5.2-7.0cm，宽1.3-4.5cm，厚0.5-1.5mm，可承受20-50N的压力)3.大号(长5.2-7.0cm，宽1.3-4.5cm，厚0.5-1.5mm，可承受20-50N的压力) | 用于经口腔手术或检查时维持患者开口状态，防止非预期咬合，保护口腔及插管 。‌‌
6 | 一次性使用性备皮刀 | 把 | 1 | 3-4.5mm×170-220mm，双刃 | 主要用于术前备皮、皮肤清洁等。
7 | 一次性使用负压引流器 | 个 | 3 | 容量≥1000mlml | 用于‌创面‌的负压封闭引流
8 | 一次性使用胃管（硅胶） | 根 | 3.3 | 外径6.0mm，内径4.0mm，长65-120cm | 短期插入胃部的医疗工具，主要用于输送食物、药物或抽吸胃内容物，适用于无法自主进食、需胃肠减压或需短期治疗的患者
9 | 一次性使用胃管（硅胶） | 根 | 3.3 | 外径5.3mm，内径3.0-3.5mm，长65-120cm | 短期插入胃部的医疗工具，主要用于输送食物、药物或抽吸胃内容物，适用于无法自主进食、需胃肠减压或需短期治疗的患者
10 | 一次性使用防雾喉镜 | 支 | 2.8 | ‌中号：镜片长度‌：约 ‌133.3 mm‌，‌镜片宽度‌：约 ‌22.6 mm‌，‌镜片高度‌：约 ‌74.1 mm‌，‌镜片角度‌：约 ‌58°‌‌插入深度‌：可达 ‌108 mm‌。 | 主要用于检查口腔和喉部疾病诊疗
11 | 一次性使用防雾喉镜 | 支 | 5 | 大号：中号：镜片长度‌：约 ‌133.3 mm‌，‌镜片宽度‌：约 ‌22.6 mm‌，‌镜片高度‌：约 ‌74.1 mm‌，‌镜片角度‌：约 ‌58°‌‌插入深度‌：可达 ‌108 mm‌。 | 主要用于检查口腔和喉部疾病诊疗
12 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 个 | 13 | 1600ml-2500ml | 用于‌胸腔积液或气胸治疗‌‌的医用耗材
13 | 一次性使用胃管（硅胶） | 根 | 3.3 | 外径4.7mm，内径2.5-3.0mm，长65-120cm | 短期插入胃部的医疗工具，主要用于输送食物、药物或抽吸胃内容物，适用于无法自主进食、需胃肠减压或需短期治疗的患者
14 | 一次性使用胃管（硅胶） | 根 | 3.3 | 外径2.7mm，长65-100cm | 短期插入胃部的医疗工具，主要用于输送食物、药物或抽吸胃内容物，适用于无法自主进食、需胃肠减压或需短期治疗的患者