## 目录
内镜消毒液、邻苯二甲醛消毒液等5个医用耗材议价比选目录
序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 控制单价（元） | 用途 | 备注
1 | 过氧乙酸消毒液 | A液约4925ml；B液约123ml | 桶 | 250 | 适应内镜消毒所需耗材，浸泡消毒，要求达到灭菌水平。使用时长≥14天并浓度达0.3-0.5%
2 | 邻苯二甲醛消毒液 | ≥5L | 桶/瓶 | 200 | 可用于不耐热医疗器械的高水平消毒处理。主要用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒处理。可重复使用≥14天。重复使用时须检测含量，确保正-邻苯二甲醛含量高于3gL的最低有效浓度。
3 | 超声电子支气管内窥镜（水囊） | 全长12.0mm±10%，膨胀部外径6.2mm±10%, | 个 | 240 | 与超声支气管镜配套使用，通过充水或放水调节水囊大小，使超声波能够更清晰地穿透组织，获取气管、支气管及其周围组织的超声图像，帮助医生观察病变部位的形态、结构及与周围组织的关系，精准完成肺门及纵隔淋巴结、气管及支气管周围病变的穿刺活检。
4 | 样本稀释液Saline Solution | ≥500 mL | 瓶 | 110 | 用于药物敏感试验菌悬液配制，适用于在用梅里埃VITEK2 Compact仪器。
5 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | ≥24人份/盒 | 份 | 25 | 用于基孔肯雅病毒核酸检测