附件1：门诊智慧药房全套项目采购需求参数

| 序号 | 名称 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申购设备名称 | 门诊智慧药房全套项目（含智能设备供货、配套药房专项装修） |
| 2 | 用途及适用人群 | 用于门诊处方调配发放，适用于所有人群；配套药房专项装修满足自动化设备布局、药品存储、人员操作、患者取药、消防安全、院感防控等标准化建设要求 |
| 3 | 设备的功能要求 | 一、整套系统要求 1、整套系统须与医院HIS无缝连接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件和操作系统界面为简体中文，本项目智慧药房系统合法使用授权），保障院方永久使用权。 2、整套系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足各种规格药品的智能调剂和发放。 3、核心需求设备为非医疗设备，为机电自动化设备，其核心设备和系统并在市场上同类型同规格设备成熟运行1年以上。 4、为保障设备使用过程中，处方数据流转的安全性，设备运行的质量能够保障药房日常发药任务，生产企业具备质量体系认证，具备信息安全相关认证优先。 二、全自动发药机功能 1. 接收 HIS 处方指令自动批量分发盒装药品，支持人工授权干预调剂；模块化储药单元区分盒装、针剂铝塑板独立存储模块。2. 机械手自动批量补药，视觉成像定位储位，单次多通道同步上药，支持后期拓展无人补药模块。 3. 支持整机自动盘点、分区独立盘点。 三、药品拆零发药机功能 1. 单剂量片剂、胶囊自动分药，自动打印自定义用药指导不干胶标签；开机自检、缺纸报警，可移动触控显示屏适配不同身高操作人员。 2. 多药盒同步落药，独立缓存通道锁定未取药品，高精度感应器计数，避免分药数量偏差。 四、配套智能辅线系统功能 1. 智能绑筐 + 智能药筐：处方与药筐一对一绑定，窗口灯光提示取药，支持无线充电、长续航； 2. 药品传输分拣系统：自动识别药筐对应窗口，匀速传输，缓存满筐自动报警停机； 3. 排队叫号机：扫描处方二维码自动分配取药窗口，打印取号凭条； 4. 溯源码扫描系统：不间断自动采集药品追溯码，同步上传 HIS、医保系统，采集失败实时预警； 5. 医嘱打印系统：支持多模板打印配药清单、用药提示单，支持重复打印。 五、管理统计功能 分级账号权限管理（管理员 / 药师 / 药工），自动统计每日处方量、人员工作量、药品损耗、库存周转率，生成月度、年度运营报表，支撑科室精细化运营管理。 |
| 4 | 软、硬件的配置 要求 | 一、硬件全套配置 1. 全自动发药主机 1 套（模块化储药单元、多通道补药机械手、同步发药机构、视觉识别模块、光电核对组件、操作台触摸屏）；2. 药品拆零发药机 1 台（避光储药盒组、垂直落药机构、热敏打印组件、12 寸可移动触控屏）； 3. 智能药筐自动传输分拣线 1 套（药筐识别模块、多窗口缓存轨道、调速传输带、满筐报警装置）； 4. 智能绑筐系统、配套智能药筐（满足≥4个发药窗口同步使用）；5. 药品连续溯源码自动扫描设备、门诊排队叫号一体机、多台处方热敏打印机； 6. 设备适配医院常规 AC220V 供电，供方配合现场电路勘测，如需少量配电改造由供方配套实施。 二、软件全套配置 1. 智慧药房一体化管控系统（全中文客户端、后台管理服务器）；2.HIS 系统标准双向对接接口程序，厂家提供对接调试服务； 3. 药品库存、批号、效期预警、近效期先出管理模块； 4. 处方调剂全程追溯、操作人员工作量绩效考核统计模块； 5. 自动盘点、药品消耗分析、采购数据报表模块； 6. 药品追溯码采集、医保数据自动上传配套软件； 7. 设备故障远程诊断、维保预警后台程序； 三、软硬件配套资质要求 1. 整套控制软件具备厂家提供永久使用授权； 2. 全部硬件设备提供第三方检测报告、全套纸质资料； 3. 系统终身免费升级基础软件版本 4.若设备数据需要采集到医院业务系统，并出具报告单，则设备与医院业务系统对接产生的软硬件接口费用由设备中标商承担，采购方无需支付费用 |
|  |  | - 药房装修及安装配套配置 - 1. 装修配套材料：医用抗菌地坪、洁净墙板、防火吸音吊顶、钢化玻璃隔断、阻燃强弱电线、金属封闭线槽、专用接地组件、减震基座、隔音材料、医用照明、应急灯具、给排水改造材料、消毒清洗台； - 安装配套辅材：设备吊装工具、固定支架、水平调节底座、通讯线缆、交换机机柜、网络配件、轨道固定件、防尘密封件； - 施工配套服务：现场勘测、平面布局施工图、强弱电布线图、吊顶管线施工图、设备定位安装图、装修竣工图纸全套交付；设备吊装搬运、旧药房拆除清运、墙面地面修复、管线预埋、设备就位校准、整机接线调试、装修保洁； - 配套施工人员配置：持证室内装修施工人员、持证电工、设备专业安装工程师、系统调试工程师全程驻场施工； - 5. 配套验收资料：装修材料合格证、防火检测报告、电气绝缘检测记录、设备安装校准记录、72 小时试运行报告、整体竣工图纸归档交付院方。 |
| 6 | 备注 | - 本套智能设备整机使用年限≥10 年，配套药房装修质保≥5 年，设备安装工程质保≥3 年。 - 设备安装地点：本院门诊药房，全部装修、拆除、管线改造、设备运输安装、调试、保洁均包含在本项目采购范围内，院方无需额外支付施工、辅材、人工费用。 - 系统兼容性：可无缝对接本院现有 HIS、电子病历、医保结算系统，无需更换院内现有信息化硬件。 - 施工约束：施工期间做好药房现有药品、设备防护，分时段错峰施工，最大限度减少门诊药房正常诊疗工作影响；施工垃圾每日清运，完工后全面清洁消毒。 - 交付要求：项目整体完工后同步交付智能设备全套资料、装修全套竣工图纸、电气检测报告、设备安装调试记录、培训操作手册；提供药师、运维人员现场实操培训。 - 6. 售后配套：装修出现墙面开裂、地坪起鼓、线路故障等问题，供方 24 小时内到场维修；设备安装调试终身提供技术指导，每年 1 次免费上门巡检。 |