附件

电梯维保服务：

| 电梯清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 |  | 电梯型号 |  | 层站 | 数量 |  | 生产工号 |  |
| 1 | 日立 |  | MCA-B1600-C090 |  | 7/7/7 | 1 |  | 16G028675 |  |
| 2 | 永日 |  | GSM-B1600-CO60 |  | 7/7/7 | 1 |  | Y07111013（07Z1062） |  |
| 3 | 日立 |  | MCA-B1600-C090 |  | 7/7/7 | 1 |  | 19G104926 |  |
| 4 | 日立 |  | MCA-B1600-CO90 |  | 8/8/8 | 1 |  | 22R080625 |  |
| 5 | 永日 |  | RVF-B1600-CO60 |  | 8/8/8 | 1 |  | Y0412377（04Z315） |  |
| 6 | 永日 |  | GSM-B1600-CO90 |  | 8/8/8 | 1 |  | Y09101081（09Z0713） |  |
| 7 | 永日 |  | GSM-B1600-CO90 |  | 8/8/8 | 1 |  | Y09101082（09Z0714） |  |
| 8 | 永日 |  | GSM-B1600-2S90 |  | 8/8/8 | 1 |  | Y12122328 |  |
| 9 | 永日 |  | GSM-B1600-2S90 |  | 8/8/8 | 1 |  | Y09121432 |  |
| 10 | 海格力 |  | THJ800/0.5HYVF05 |  | 4/4/4 | 1 |  | 291002 |  |
| 11 | 永日 |  | RVF-B1600-CO60 |  | 2/2/2 | 1 |  | Y0602051 |  |
| 12 | 永日 |  | MAX-B1600-CO1.75 |  | 16/16/16 | 1 |  | 9058835001 |  |
| 13 | 广日 |  | MAX-B1600-CO1.75 |  | 16/16/16 | 1 |  | 9058835002 |  |
| 14 | 广日 |  | GSM-B1600-CO105 |  | 16/16/16 | 1 |  | Y09080801（09Z0712） |  |
| 15 | 西继迅达 |  | XSCD5 |  | 7/7/7 | 1 |  | 2009067GX-001 |  |
| 16 | 西继迅达 |  | XSCD5 |  | 7/7/7 | 1 |  | 2009067GX-002 |  |
| 17 | 西继迅达 |  | XSCD5 |  | 4/4/5 | 1 |  | 2009067GX-003 |  |
| 18 | 西继迅达 |  | XSCD5 |  | 3/3/3 | 1 |  | 2009067GX-004 |  |
| 19 | 日立 |  | 扶梯1000SX-EN |  | 0.5/30/4.8 | 10 |  | 18G021909-18 |  |
| 20 | 日立 |  | MCA-B1600-2S105 |  | 6/6/6 | 2 |  | 18G021907、06 |  |
| 21 | 日立 |  | MCA-B1600-2S150 |  | 25/25/25 | 3 |  | 18G021902/901/897 |  |
| 22 | 日立 |  | MCA-B1600-2S150 |  | 26/26/26 | 3 |  | 18G021905/04/03 |  |
| 23 | 日立 |  | MCA-B1150-2S150 |  | 26/26/26 | 4 |  | 18G021808/99/00/98 |  |
| 24 | 奥的斯 |  | Gen3 |  | 2/2 | 2 |  |  |  |
| 25 | 奥的斯 |  | Gen3 |  | 3/3 | 1 |  |  |  |
| 26 | 奥的斯 |  | Gen3 |  | 6/6 | 6 |  |  |  |
| 27 | 奥的斯 |  | Gen3 |  | 4/4 | 1 |  |  |  |
| 28 | 奥的斯 |  | Link |  | 扶梯 | 2 |  |  |  |
| 29 | 奥的斯 |  | Gen3 |  | 7/7 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| 电梯常用配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配件名称 |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |
| 1 |  | AC/MSC/JMC辅助触点组 |  | SZ-A11 |  |  | 个 |  |
| 2 |  | AC/MSC/JMC接触器 |  | SC-E02P/G DC48V |  |  | 个 |  |
| 3 |  | BZC辅助触点组 |  | SZ-A20 |  |  | 个 |  |
| 4 |  | BZC接触器 |  | SC-E02P AC220V |  |  | 个 |  |
| 5 |  | FML光电开关 |  | CEDESGLS 126NT2-MV,NC |  |  | 套 |  |
| 6 |  | FML光电开关 |  | CEDESGLS GLS-326-HIT |  |  | 套 |  |
| 7 |  | IO板 |  | S02 65000342-V3 |  |  | 块 |  |
| 8 |  | KAY/MC1接触器 |  | SH-4/G DC110V |  |  | 个 |  |
| 9 |  | KMB/KMZ/KAD辅助触点组 |  | SZ-A20 |  |  | 个 |  |
| 10 |  | KMB/KMZ/KAD接触器 |  | SC-E02P AC110V |  |  | 个 |  |
| 11 |  | KMC/KMY辅助触点组 |  | SZ-A31 |  |  | 个 |  |
| 12 |  | KMC/KMY接触器 |  | SC-E2P AC110V |  |  | 个 |  |
| 13 |  | KMJ/GMJ/XFJ/TJ继电器 |  | EC9-A45X DC24V |  |  | 个 |  |
| 14 |  | MC辅助触点组 |  | SZ-A40 |  |  | 个 |  |
| 15 |  | MC辅助触点组 |  | SZ-A40 |  |  | 个 |  |
| 16 |  | MC接触器 |  | SC-E2P AC220V |  |  | 个 |  |
| 17 |  | MC接触器 |  | SC-E3P/G DC110V |  |  | 个 |  |
| 18 |  | MQJ/AJ/MJ/BZJ继电器 |  | EC9-A45X DC48V |  |  | 个 |  |
| 19 |  | MSC/BZC接触器 |  | FJ-B06/G DC48V |  |  | 个 |  |
| 20 |  | WDDZB板 |  | GR-L |  |  | 个 |  |
| 21 |  | 按钮 |  | WL-MO |  |  | 个 |  |
| 22 |  | 按钮 |  | AK2026 |  |  | 个 |  |
| 23 |  | 包塑补偿链 |  | 直径8mm |  |  | 米 |  |
| 24 |  | 抱闸反馈开关 |  | Z-15GD-B3 |  |  | 个 |  |
| 25 |  | 抱闸反馈开关 |  | 83181 |  |  | 个 |  |
| 26 |  | 变频器 |  | LS-4T185A3 18.5K |  |  | 台 |  |
| 27 |  | 变频器 |  | A Star-S8 15kw |  |  | 个 |  |
| 28 |  | 变频器 |  | EV-IEL01-4T0150 |  |  | 个 |  |
| 29 |  | 变频器 |  | G12-4T22 |  |  | 个 |  |
| 30 |  | 变频器风扇 |  | 80*80*25 DC24V |  |  | 个 |  |
| 31 |  | 变频器风扇 |  | 120*120*25 AC220V |  |  | 个 |  |
| 32 |  | 补偿链导向装置 |  | 23504859-A |  |  | 套 |  |
| 33 |  | 操纵箱拨动开关 |  | BLN62 |  |  | 个 |  |
| 34 |  | 层门地坎 |  | 23500558_D |  |  | 套 |  |
| 35 |  | 层门扇 |  | 2100*460 |  |  | 套 |  |
| 36 |  | 层门踏板装配 |  | 16201902_B |  |  | 套 |  |
| 37 |  | 层门主锁 |  | DK-RSL |  |  | 套 |  |
| 38 |  | 柴油 |  | / |  |  | 升 |  |
| 39 |  | 超载开关 |  | Z-15GQ-B |  |  | 个 |  |
| 40 |  | 大方灯罩 |  | 23503011 614*614 |  |  | 个 |  |
| 41 |  | 导轨油 |  | 68# |  |  | 斤 |  |
| 42 |  | 底坑对讲分机 |  | HY-WDJ-B |  |  | 个 |  |
| 43 |  | 底坑分机 |  | ANS1000-B |  |  | 个 |  |
| 44 |  | 底坑急停 |  | YW1B-V YW-E01 |  |  | 个 |  |
| 45 |  | 底坑检修箱 |  | 13508674-A |  |  | 个 |  |
| 46 |  | 电瓶 |  | / |  |  | 个 |  |
| 47 |  | 电梯按钮 |  | AR-4(NPX) |  |  | 个 |  |
| 48 |  | 电子到站钟 |  | AG-2402 |  |  | 个 |  |
| 49 |  | 电子蜂鸣器 |  | DC24V |  |  | 个 |  |
| 50 |  | 端站开关 |  | HD/1370 |  |  | 个 |  |
| 51 |  | 端站开关 |  | LX-21 |  |  | 个 |  |
| 52 |  | 对讲机电源 |  | RKP220/12D |  |  | 个 |  |
| 53 |  | 对讲主机 |  | ANS1000-M |  |  | 个 |  |
| 54 |  | 对讲主机电源 |  | ANS1000-HUB |  |  | 个 |  |
| 55 |  | 对重导靴 |  | 5K空心轨 |  |  | 个 |  |
| 56 |  | 对重反绳轮 |  | / |  |  | 个 |  |
| 57 |  | 辅助触头 |  | F3-31D |  |  | 个 |  |
| 58 |  | 辅助助头 |  | SZ-A22 |  |  | 个 |  |
| 59 |  | 副轨导靴 |  | 空心轨5K |  |  | 个 |  |
| 60 |  | 副门锁 |  | EFG |  |  | 个 |  |
| 61 |  | 副门锁开关 |  | TKB-1A |  |  | 个 |  |
| 62 |  | 副门锁开关 |  | TKB-1B |  |  | 个 |  |
| 63 |  | 副锁开关 |  | TKB-1A双轮常开 |  |  | 个 |  |
| 64 |  | 盖板开关 |  | SZL-WL-A-C04CH |  |  | 个 |  |
| 65 |  | 钢化玻璃 |  | / |  |  | 块 |  |
| 66 |  | 钢丝绳 |  | Φ 10 |  |  | 米 |  |
| 67 |  | 钢丝绳 |  | Φ 12 |  |  | 米 |  |
| 68 |  | 更换玻璃人工费 |  | / |  |  | 块 |  |
| 69 |  | 更换补偿链人工费 |  | / |  |  | 条 |  |
| 70 |  | 更换对重反绳轮人工费 |  | / |  |  | 个 |  |
| 71 |  | 更换机房导向轮人工费 |  | / |  |  | 个 |  |
| 72 |  | 更换轿顶反绳轮人工费 |  | / |  |  | 个 |  |
| 73 |  | 更换限速器钢丝绳人工费 |  | / |  |  | 台 |  |
| 74 |  | 更换限速器钢丝绳人工费 |  | / |  |  | 台 |  |
| 75 |  | 更换曳引钢丝绳人工费 |  | / |  |  | 台 |  |
| 76 |  | 更换曳引轮人工费 |  | / |  |  | 个 |  |
| 77 |  | 更换油封人工费 |  | / |  |  | 台 |  |
| 78 |  | 光电开关组件(三合一) |  | CEDES Prip let-HTC |  |  | 套 |  |
| 79 |  | 光幕 |  | FCU0647CN01 |  |  | 套 |  |
| 80 |  | 广日抱闸板 |  | ZDQ-KZB(B)/XLB-1 |  |  | 块 |  |
| 81 |  | 滚轮 |  | 直径160轴承6004 |  |  | 个 |  |
| 82 |  | 横头显示板 |  | 13501441-D带自动救援 |  |  | 块 |  |
| 83 |  | 缓冲器开关 |  | D4NA-4A72 |  |  | 个 |  |
| 84 |  | 缓冲器开关 |  | UKT |  |  | 个 |  |
| 85 |  | 缓冲器组件 |  | OB-NS-90 |  |  | 个 |  |
| 86 |  | 机房导向轮 |  | / |  |  | 个 |  |
| 87 |  | 机房对讲机 |  | HY-WDJ-D |  |  | 个 |  |
| 88 |  | 机房对讲机 |  | ANS1000-G |  |  | 个 |  |
| 89 |  | 继电器 |  | IDEC RY4S-UDC48V |  |  | 个 |  |
| 90 |  | 继电器 |  | MY4N DC24V |  |  | 个 |  |
| 91 |  | 继电器 |  | RY4S-U DC24V |  |  | 个 |  |
| 92 |  | 继电器板 |  | RYBDDWG.NO :12502753 |  |  | 块 |  |
| 93 |  | 继电器板 |  | SCB5 65000457-B1 |  |  | 块 |  |
| 94 |  | 轿顶对讲分机 |  | HY-WDJ-A |  |  | 个 |  |
| 95 |  | 轿顶对讲分机/底坑对讲分机 |  | NKT12(1-1)B1 |  |  | 个 |  |
| 96 |  | 轿顶反绳轮 |  | / |  |  | 个 |  |
| 97 |  | 轿顶检修灯 |  | / |  |  | 盏 |  |
| 98 |  | 轿顶检修开关 |  | YW1S-2E21 |  |  | 个 |  |
| 99 |  | 轿顶通讯板 |  | NPH-2-SCLB |  |  | 块 |  |
| 100 |  | 轿门滑块 |  | 日立Z型 |  |  | 个 |  |
| 101 |  | 轿门开关 |  | AZ-06 |  |  | 个 |  |
| 102 |  | 轿门门挂板 （变频门机型） |  | OP800/900 |  |  | 块 |  |
| 103 |  | 轿门皮带 |  | A-128 |  |  | 条 |  |
| 104 |  | 轿门皮带 |  | A-132 |  |  | 条 |  |
| 105 |  | 轿内显示板 |  | ND-HDD-V413524672 B |  |  | 块 |  |
| 106 |  | 轿内显示板 |  | CIP-11/12C0024743 |  |  | 块 |  |
| 107 |  | 轿内指令板 |  | MCTC-CCB-A |  |  | 块 |  |
| 108 |  | 轿厢称重装置 |  | GRCZ100 |  |  | 个 |  |
| 109 |  | 轿厢导靴 |  | DX20 16mm |  |  | 个 |  |
| 110 |  | 轿厢对讲分机 |  | HY-WDJ-C |  |  | 个 |  |
| 111 |  | 轿厢对讲分机 |  | NKT12(1-1)B |  |  | 个 |  |
| 112 |  | 轿厢分机 |  | ANS1000-CL |  |  | 个 |  |
| 113 |  | 轿厢风扇 |  | FB-9B AC220V |  |  | 个 |  |
| 114 |  | 轿厢风扇 |  | GF-972H AC220V |  |  | 个 |  |
| 115 |  | 轿厢风扇 |  | GF-971H AC220V |  |  | 个 |  |
| 116 |  | 轿厢风扇 |  | FB-1035B |  |  | 个 |  |
| 117 |  | 轿厢风扇 |  | HD/BRB |  |  | 个 |  |
| 118 |  | 轿厢通讯板 |  | 14501196 SCLB |  |  | 块 |  |
| 119 |  | 轿厢通讯板 |  | SCL B3-V40 |  |  | 块 |  |
| 120 |  | 轿厢通讯板 |  | SM-02-D |  |  | 个 |  |
| 121 |  | 轿厢通讯板 |  | CAN B2 V3.0 |  |  | 个 |  |
| 122 |  | 轿厢通讯板 |  | 65000217-V32 CAN-B3(G12-C01) |  |  | 个 |  |
| 123 |  | 轿厢显示板 |  | GR-04-SVRA |  |  | 个 |  |
| 124 |  | 轿厢显示板 |  | GR-P-C-00 |  |  | 个 |  |
| 125 |  | 轿厢显示板 |  | 65000219-V30 CAN-CDB2(G12-C03) |  |  | 个 |  |
| 126 |  | 轿厢照明开关电源 |  | ABL 2REM24045HQ2 |  |  | 个 |  |
| 127 |  | 接触器 |  | SC-4-1 220V |  |  | 个 |  |
| 128 |  | 接触器 |  | SC-E05A 110V |  |  | 个 |  |
| 129 |  | 接触器 |  | SC-E1P |  |  | 个 |  |
| 130 |  | 接触器 |  | SC-N2 |  |  | 个 |  |
| 131 |  | 接触器 |  | SC-N3 |  |  | 个 |  |
| 132 |  | 接触器 |  | SC-4-1/G DC48V |  |  | 个 |  |
| 133 |  | 截钢丝绳 |  | / |  |  | 台 |  |
| 134 |  | 井道灯 |  | LED |  |  | 个 |  |
| 135 |  | 警铃按钮 |  | IP-DC24-A |  |  | 个 |  |
| 136 |  | 聚氨脂缓冲器 |  | / |  |  | 个 |  |
| 137 |  | 卡胶 |  | / |  |  | 个 |  |
| 138 |  | 开关电源 |  | VE300XHC380A |  |  | 个 |  |
| 139 |  | 开关电源 |  | VC337.5XHCA380A |  |  | 个 |  |
| 140 |  | 开关电源 |  | S100MB-24/RB 2 |  |  | 个 |  |
| 141 |  | 开关电源 |  | A-VE312XHCA380A |  |  | 个 |  |
| 142 |  | 开关电源 |  | POWCV24181MH |  |  | 个 |  |
| 143 |  | 开关电源 |  | HTW-150-24 |  |  | 个 |  |
| 144 |  | 开关电源 |  | VI800XH380A |  |  | 个 |  |
| 145 |  | 开关电源 |  | HF150W-D/RD-125B |  |  | 个 |  |
| 146 |  | 开关电源AVR1 |  | KC-120 N3001583- |  |  | 个 |  |
| 147 |  | 开关电源AVR2 |  | VC250H220A |  |  | 个 |  |
| 148 |  | 开关电源AVR3 |  | CUS100MB-48-RB |  |  | 个 |  |
| 149 |  | 空气开关 |  | / |  |  | 个 |  |
| 150 |  | 控制柜对讲机 |  | NKT12(1-1)A |  |  | 个 |  |
| 151 |  | 控制柜风扇 |  | A1123HBL |  |  | 个 |  |
| 152 |  | 控制柜接线板 |  | 65000236-V24 ELSR |  |  | 个 |  |
| 153 |  | 控制柜开关电源 |  | ABL 2REM24045HQ2 |  |  | 个 |  |
| 154 |  | 控制柜开关电源 |  | VC240XH380-A |  |  | 个 |  |
| 155 |  | 螺口灯泡 |  | 220V |  |  | 盏 |  |
| 156 |  | 美孚直梯主机油 |  | 46# |  |  | 桶 |  |
| 157 |  | 门挂轮 |  | 65*13*6202平槽 |  |  | 个 |  |
| 158 |  | 门机板 |  | DSC-3A |  |  | 块 |  |
| 159 |  | 门机板 |  | DSC-3D |  |  | 块 |  |
| 160 |  | 门机板 |  | DSC-3C |  |  | 块 |  |
| 161 |  | 门机板 |  | 12506665-B SF2-DSC-1000 |  |  | 块 |  |
| 162 |  | 门机板 |  | 12506665-BSF2-DSC-1200 |  |  | 块 |  |
| 163 |  | 门机板 |  | SB4-01C-05.PCB |  |  | 个 |  |
| 164 |  | 门机变频器 |  | VVVF串行 |  |  | 个 |  |
| 165 |  | 门机马达 |  | MPM65-N2-195-G |  |  | 个 |  |
| 166 |  | 门机皮带 |  | S5M |  |  | 条 |  |
| 167 |  | 门机皮带轮/张紧滑轮装配 |  | 16508792-A |  |  | 个 |  |
| 168 |  | 门锁继电器模块 |  | 0D-BD 65000374-B |  |  | 块 |  |
| 169 |  | 门锁开关 |  | UL-N1 |  |  | 个 |  |
| 170 |  | 门锁组件 |  | DK-LSL |  |  | 个 |  |
| 171 |  | 门锁组件 |  | DK-RN4 |  |  | 个 |  |
| 172 |  | 门位置光电开关 |  | IF17B-05-NO |  |  | 个 |  |
| 173 |  | 灭弧器 |  | / |  |  | 个 |  |
| 174 |  | 盘车开关 |  | SEL1-A1Z |  |  | 个 |  |
| 175 |  | 平层感应器 |  | GOS-1P |  |  | 个 |  |
| 176 |  | 平层感应器 |  | GLS 126 NT-MV/NC |  |  | 个 |  |
| 177 |  | 平层光电感应器 |  | G0S-30C |  |  | 个 |  |
| 178 |  | 驱动链条 |  | / |  |  | 节 |  |
| 179 |  | 驱动轮整套 |  | 直径158.5 |  |  | 套 |  |
| 180 |  | 驱动皮带 |  | 6PK975 |  |  | 条 |  |
| 181 |  | 全塑补偿链 |  | 直径8mm |  |  | 米 |  |
| 182 |  | 日立MCA按钮 |  | FL-PW |  |  | 个 |  |
| 183 |  | 日立按钮 |  | DL-PO2 |  |  | 个 |  |
| 184 |  | 日立黄边 |  | / |  |  | 条 |  |
| 185 |  | 三相滤波器 |  | DL-30ZBT1 |  |  | 个 |  |
| 186 |  | 三相相序继电器 |  | XJ12 |  |  | 个 |  |
| 187 |  | 闪光报警器 |  | C0077272_B |  |  | 个 |  |
| 188 |  | 绳轮轴承 |  | 6216-Z |  |  | 个 |  |
| 189 |  | 梳齿板 |  | 17齿 |  |  |  |  |
| 190 |  | 锁盒开关 |  | UL-Q2 |  |  | 套 |  |
| 191 |  | 梯级 |  | S800 |  |  | 个 |  |
| 192 |  | 厅门、轿门门挂板 |  | OP800/900 |  |  | 块 |  |
| 193 |  | 厅门滑块 |  | 一字型无铁 |  |  | 个 |  |
| 194 |  | 厅门锁开关 |  | UL-S1 |  |  | 个 |  |
| 195 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | 13503869-B |  |  | 个 |  |
| 196 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | DY-DJ524A |  |  | 个 |  |
| 197 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | 13508495.00 |  |  | 个 |  |
| 198 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | N3002537-B |  |  | 个 |  |
| 199 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | N2002941-B |  |  | 个 |  |
| 200 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | 13503869-D |  |  | 个 |  |
| 201 |  | 停电灯/对讲机电源 |  | N2002941-A |  |  | 个 |  |
| 202 |  | 外召显示板 |  | 13501146 SCL-C2 |  |  | 块 |  |
| 203 |  | 外召显示板 |  | BX-SCL-C3 |  |  | 块 |  |
| 204 |  | 外召显示板 |  | 13501146 SCL-C5 |  |  | 块 |  |
| 205 |  | 外召显示板 |  | GR-04-VRA |  |  | 个 |  |
| 206 |  | 外召显示板 |  | CAN-BUSC-V3.0 |  |  | 个 |  |
| 207 |  | 外召显示板 |  | 65000220-V30 BX-CAN-C2(G12-C04) |  |  | 个 |  |
| 208 |  | 微动开关 |  | RZ-15GQ-B |  |  | 个 |  |
| 209 |  | 微动平层光电 |  | G0S-10C |  |  | 个 |  |
| 210 |  | 微科光幕 |  | ¦WECO-917A61(AC220V) |  |  | 套 |  |
| 211 |  | 维修液晶外召板 |  | / |  |  | 块 |  |
| 212 |  | 涡流传感器 |  | DW-01 |  |  | 个 |  |
| 213 |  | 无相序断相继电器 |  | 13503550 A WJD |  |  | 个 |  |
| 214 |  | 西继通讯板 |  | SCH5600-02A |  |  | 块 |  |
| 215 |  | 吸盘灯 |  | LED |  |  | 盏 |  |
| 216 |  | 显示板 |  | 14502643.00 |  |  | 块 |  |
| 217 |  | 显示板 |  | SCLC-V1.1 |  |  | 块 |  |
| 218 |  | 显示板 |  | BX-SCL-C5(65000448- |  |  | 块 |  |
| 219 |  | 显示板 |  | BX-SCL-C6 |  |  | 块 |  |
| 220 |  | 显示板 |  | CIP-28-29-B |  |  | 块 |  |
| 221 |  | 限速器 |  | XSG607 |  |  | 台 |  |
| 222 |  | 限速器钢丝绳 |  | Φ6 |  |  | 米 |  |
| 223 |  | 限速器钢丝绳 |  | Φ8 |  |  | 米 |  |
| 224 |  | 限速器开关 |  | S3-1375 |  |  | 个 |  |
| 225 |  | 限位开关 |  | 1370.00 |  |  | 个 |  |
| 226 |  | 限位开关 |  | 1370防水 |  |  | 个 |  |
| 227 |  | 相序 |  | STEP SW11 |  |  | 个 |  |
| 228 |  | 旋编线 |  | / |  |  | 条 |  |
| 229 |  | 旋转编码器 |  | TS5246N479 |  |  | 个 |  |
| 230 |  | 旋转编码器 |  | 海德汉 ERN1387 |  |  | 个 |  |
| 231 |  | 曳引轮 |  | 408*10*5 |  |  | 个 |  |
| 232 |  | 液晶外召显示板 |  | HIP-31 C0089952-A |  |  | 块 |  |
| 233 |  | 液晶外召显示板 |  | HIP-43-A |  |  | 块 |  |
| 234 |  | 永日13K靴衬 |  | / |  |  | 个 |  |
| 235 |  | 永日按钮 |  | Y0905221B/A4N5201B |  |  | 个 |  |
| 236 |  | 永日按钮 |  | BA521 |  |  | 个 |  |
| 237 |  | 永日按钮 |  | Y0905222B |  |  | 个 |  |
| 238 |  | 永日变频器 |  | FS-NI-C-4018 |  |  | 台 |  |
| 239 |  | 永日对讲机内置副机 |  | HD-WH04C2/MCTC-C1-B1 |  |  | 块 |  |
| 240 |  | 永日对讲主机 |  | HD-WH04Z2 |  |  | 个 |  |
| 241 |  | 永日副门锁 |  | AZ-061 |  |  | 个 |  |
| 242 |  | 永日感应器 |  | FS-PH-A-001C |  |  | 个 |  |
| 243 |  | 永日门机皮带轮 |  | 铁 |  |  | 个 |  |
| 244 |  | 永日门机皮带轮 |  | 长 |  |  | 个 |  |
| 245 |  | 永日门机皮带轮 |  | 短 |  |  | 个 |  |
| 246 |  | 永日门机旋编板 |  | CODER-A |  |  | 块 |  |
| 247 |  | 永日通讯板 |  | MCTC-CTB-B |  |  | 块 |  |
| 248 |  | 永日外召板 |  | MCTC-HCB-Y/hcb-ldm-sy141-f2y |  |  | 块 |  |
| 249 |  | 油杯 |  | 广日小方形 |  |  | 个 |  |
| 250 |  | 油封 |  | / |  |  | 个 |  |
| 251 |  | 油管 |  | / |  |  | 条 |  |
| 252 |  | 涨紧轮 |  | 190x15x6202 6mm钢丝绳用 |  |  | 个 |  |
| 253 |  | 涨紧轮 |  | 200*20*6003 |  |  | 个 |  |
| 254 |  | 涨紧轮开半 |  | SND4111-SP-C-R |  |  | 个 |  |
| 255 |  | 涨紧轮开关 |  | UKS |  |  | 个 |  |
| 256 |  | 照明继电器 |  | 8脚DC24V |  |  | 个 |  |
| 257 |  | 整流桥堆 |  | KBPC2510 |  |  | 个 |  |
| 258 |  | 值班室对讲主机 |  | NKT12(1-1)6A |  |  | 个 |  |
| 259 |  | 值班室主机 |  | HY-WDJ-F |  |  | 个 |  |
| 260 |  | 指令扩展板 |  | SM-03-D |  |  | 个 |  |
| 261 |  | 制动器 |  | 14E-A DC110V |  |  | 个 |  |
| 262 |  | 制动器电源 |  | RB-ZD01 |  |  | 个 |  |
| 263 |  | 制动器检测开关 |  | Z-15GDA55-B5V |  |  | 个 |  |
| 264 |  | 制动器检测开关 |  | Z-15GQ-B |  |  | 个 |  |
| 265 |  | 制动器降压电阻 |  | RXG-T-200W 30Ω±5% |  |  | 个 |  |
| 266 |  | 智能光幕 |  | EHC36071 |  |  | 套 |  |
| 267 |  | 轴承 |  | 6003 |  |  | 个 |  |
| 268 |  | 主板 |  | LSC04 65000341- |  |  | 块 |  |

东岳社区卫生服务中心中央空调需求：

| 一、设备部分： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 美的全直流变频多联主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 薄型风管式室内机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 薄型风管式室内机 | 17 | 台 |  |
| 4 | 薄型风管式室内机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 线控器 | 19 | 个 |  |
| 二、材料及人工部分： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格及参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 脱氧紫铜管 | ¢6.35×0.8mm | 73 | 米 |
| 2 | 脱氧紫铜管 | ¢9.5×0.8mm | 68 | 米 |
| 3 | 脱氧紫铜管 | ¢12.7×0.8mm | 62 | 米 |
| 4 | 脱氧紫铜管 | ¢15.9×1.0mm | 50 | 米 |
| 5 | 脱氧紫铜管 | ¢19.1×1.0mm | 43 | 米 |
| 6 | 脱氧紫铜管（直管） | ¢22.2×1.0mm | 33 | 米 |
| 7 | 脱氧紫铜管（直管） | ¢28.6×1.0mm | 14 | 米 |
| 8 | 脱氧紫铜管（直管） | ¢31.8×1.2mm | 19 | 米 |
| 9 | 铜管保温（B1级） | ¢6×15mm | 73 | 米 |
| 10 | 铜管保温（B1级） | ¢10×15mm | 68 | 米 |
| 11 | 铜管保温（B1级） | ¢13×15mm | 62 | 米 |
| 12 | 铜管保温（B1级） | ¢16×15mm | 50 | 米 |
| 13 | 铜管保温（B1级） | ¢19×15mm | 43 | 米 |
| 14 | 铜管保温（B1级） | ¢22×20mm | 33 | 米 |
| 15 | 铜管保温（B1级） | ¢28×20mm | 14 | 米 |
| 16 | 铜管保温（B1级） | ¢32×20mm | 19 | 米 |
| 17 | 冷凝水PVC排水管（含保温） | DN25 | 28 | 米 |
| 18 | 冷凝水PVC排水管（含保温） | DN50 | 73 | 米 |
| 19 | 空调回风口 （铝合金带滤网） | 750*300 | 18 | 套 |
| 20 | 空调回风口 （铝合金带滤网） | 1200*300 | 1 | 套 |
| 21 | 散流器 | 400*400 | 20 | 套 |
| 22 | 帆布软接 | 定制，防火系数一级 | 19 | 套 |
| 23 | 单面彩钢酚醛复合板（含保温） |  | 198 | m2 |
| 24 | 铜管弯头、焊条等配件 |  | 1 | 项 |
| 25 | 追加制冷剂 | R410A，10KG/瓶 | 2 | 瓶 |
| 26 | 室内机分歧器 | FQZHN-01C~04C | 19 | 套 |
| 27 | 控制信号线+线控线 | 2×1mm2 | 5 | 卷 |
| 28 | PVC线管 | Φ25 | 500 | m |
| 29 | 乙炔、氧气、氮气等辅材 |  | 1 | 项 |
| 30 | 多联室内机安装人工费 |  | 19 | 台 |
| 31 | 多联室外机安装人工费 |  | 1 | 台 |
| 32 | 吊车费 |  | 1 | 项 |
| 33 | 空调配电 |  | 1 | 项 |