## 目录
听小骨假体、一次性食道电极导管、人造血管等医用耗材（12个品种）议价比选目录
序号 | 名称 | 单位 | 控制价（元） | 参考规格 | 用途 | 备注
1 | 听小骨假体 | 个 | 3200 | 全听型、部分型、镫骨型等各种型号 | 用于鼓室成形术，修复中耳炎、胆脂瘤造成的听骨链缺损，重建中耳传音结构，改善听力。
2 | 隔离透声膜 | 只 | 1.5 | 大号，≥52mm | 超声操作时套于探头表面，隔绝体液，避免患者间交叉感染，保障超声成像清晰度。
3 | 一次性食道电极导管 | 支 | 280 | 1、导管长度：120cm±50cm(含电极头长度)；2、导管直径：7F（3.33mm±0.1mm,外径≤3.4mm）；3、电极间距：近端电极与远端电极间距30mm,电极环宽7mm。 | 用于食管心房调搏检查，经食道放置电极，记录心房心电信号，开展心律失常检查、诱发试验，。适用在用仪器，厂家：苏州市东方电子仪器厂，型号：DF-5A/四极。包装要求：无菌独立包装
4 | 人造血管 | 根 | 13000-45000 | 各种规格等34个 | 用于心胸外科血管置换、旁路移植手术，替代缺损病变血管，重建血流通路，适用于大血管、周围血管病变手术。
5 | 一次性使用肺结节记忆合金定位针 | 个 | 860 | 针管直径0.97cm，针管长度120cm，线露出针芯长度40cm | 用于胸腔镜手术术前肺小结节穿刺标记定位，弹簧圈锚定肺结节周边组织，指引术中精准切除肺小结节病灶，减少正常肺组织损伤。
6 | 一次性使用无菌注射针 | 支 | 120 | 32G（针管外径0.23mm）ETW | 水光治疗配套微针器械，用于皮肤点刺，将美容活性成分导入皮下组织，实现定量给药，适用现有设备。（厂家：广东思敏医疗器械科技有限公司，型号：SG-3）
7 | 定位膜-头膜 | 张 | 120 | 228.6*203.2*2.4mm | 用于放射治疗CT模拟定位及分次治疗中固定患者体位，保障每次治疗摆位重复性，标记定位基准，减少摆位误差，实现精准放疗。适用于在用颈肩固定架、体部固定架），如需配套新固定架（S型碳纤维头颈肩固定架R609-SCF；卡条式碳纤维体部固定架R605-BCF），报价时应出具说明。含配套相应定位模所需放疗补偿物。 | 不可拆分报价
| 定位膜-头颈肩膜 | 张 | 290 | 568.3*460.8*2.4mm
| 定位膜-体膜 | 张 | 310 | 425*476*2.4mm
8 | 吹嘴 | 个 | 0.5 | 成人型 | 检中肺活量检测是常规体检项目，配合我院现有上海万方高精度数显电子肺活量检测仪（WQS-8888）使用。
9 | 一次性使用浮针 | 支 | 14 | 直径0.5mm，长度25-50mm | 中医治疗项目，浮用于在皮下浅筋膜层进行扫散运动，迅速松解紧张肌肉，改善局部血液循环，激活人体自愈机制。
10 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 盒 | 135 | 50人份/盒 | 人Twist1基因甲基化检测试剂盒，用于膀胱癌患者筛查与监测。适用我院检测设备。