- 固定架参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S型碳纤维头颈肩固定架 | R609-SCF |  |
|  |  |  | 2.外部尺寸：106×61×2 cm；质量：3kg; |
|  |  |  | 3.有九个定位孔适配膜片; |
|  |  |  | 4.底板上有8个肩挡可调，适合不同体形的肩部锁定 ; |
|  |  |  | 5.可适配S型/V型膜片和真空袋，达到精确固定; |
|  |  |  | 6.边缘有刻度，可选择RE适配条，将底座锁定在床板上. |
|  |  |  | 7.适用于头颈部肿瘤病人的体位固定，治疗精度准确。与CT模拟定位机使用的S型碳纤维头颈肩固定架一致，重复性好，误差小。 |
| 2 | 卡条式碳纤维体部固定架 | R605-BCF | 1.材质：碳纤维 |
|  |  |  | 2.外周尺寸：85×50×1.0 cm；质量：2.1kg |
|  |  |  | 3.有内外卡槽，适配成人与儿童固定; |
|  |  |  | 4.可选择RE适配条，将底座锁定在床板上; |
|  |  |  | 5.穿透系数（8mv>0.987;15mv>0.988). |
|  |  |  | 6.适用于胸腹部肿瘤病人的体位固定，治疗精度准确。与CT模拟定位机使用的卡条式碳纤维体部固定架一致，重复性好，误差小。 |